「홍성의료원 본관 리모델링 및 외래동 증축사업」

건축설계공모 질의응답서

구 분	질 의 사 항	질 의 회 신	비 고
	현재 홍성의료원 설계개요 자료요청 (기본개요 및 동별 현황파악 목적)	- 각 참여 업체별 자료제공(연구용역보고서, 도면 등) - 추가자료 요청은 담당자 e-mail로 보내주시기 바랍니다.
Ⅲ.설계지침 5.부서별 면적 프로그램 (지침서 21P-38p)	1. 기술제안 평면계획안 작성시 공모 지침서 실별 세부 프로 그램 면적을 준수해야 되는지 여부, (공간배치 계획을 부서별 소계 면적 내에서 Block Plan으로 표현 가능한지에 대하여 질의)	제안공모의 목적은 업체별 과제수행능력과 아이디어를 표현 하는 능력을 평가하는 것으로 평면구성의 제한은 없으며 세 부적인 면적 또는 Block Plan으로 표현이 가능하고 전체면적 과 부서별 소계 면적은 다소 유동적으로 표현이 가능합니다.
	2. 지침서상에는 부서별 프로그램 면적만 제시되어 있 으나 층별 프로그램면적 제공 가능여부	층별 프로그램은 업체별로 제공한 종합시설계획 연구용역보고서 내용(15p~17p)을 참고 하시고 면적은 층별로 제공하지 않 으며 부서별 면적과 층별 설계범위를 참고 하시어 반영하 시기 바랍니다.
	1단계 공사(외래동 증축) 계획시 연결브릿지(본관 및 재활 동)를 2,3층 모두 연결시켜야 하는지, 2층만 연결해도 무 방한지 여부	재활센터 2층은 작업치료실, ADL실 등이며 3층은 재활 병동입니다. 1단계 사업인 외래동과 3층 병동과는 직접 적인 연관은 작다고 볼수 있는바, 2층만 연결해도 무방 하다고 봅니다.
	대지 외부에 의료원 주차를 위한 부지가 존재하는지 여부, 존재한다면 면적 및 위치정보 공개 요청	홍성읍 고암리 554-5, 552-9, 552-95, 552-47, 552-73, 582 ↳상기 주소가 원외 주차장으로 사용하고 있으며 면적등 기타사항은 부동산 통합열람시스템으로 확인가능

※ 서면질의서 중 동일한 내용의 질의는 생략하였으며, 답변내용은 상기내용으로 갈음함.