현 장 설 명 서

1. 공 사 명 : 충청남도홍성의료원 음압시설 장비 제작․설치공사

2. 공사목적 : 격리병상 확충

3. 현장위치 : 충남 홍성군 홍성읍 고암리 572-3 홍성의료원내

4. 공사개요

가. 홍성의료원내 중환자실(1실), 43병동(2실)에 읍압시설 장비 제작․설치

나. 연 면 적 : 79.32㎡

다. 주 용 도 : 의료시설

5. 공사범위 : 음압시설장비 제작․설치

6. 공사기간 : 착공일로부터 30일

7. 특기사항

1) 본 공사 입찰방법은 입찰공고서 내용에 따른다.

2) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하고 본 공사로 인하여 기존시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 기존시설물에 훼손이 있을 경우에는 도급자 부담으로 즉시 원상복구하거나 변상 조치하여야 한다.

3) 도급자는 공사착수 전 본 공사와 관련한 기존시설물에 대한 조사를 실시하여 감독원에게 보고하고, 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인․조치한다.

4) 도급자는 공사착수 전에 설계도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 감독원에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치한다. 또한, 물량의 과다산출, 누락, 오기 등의 내용이 불분명한 부분이 있을 시 감독원에게 보고하고 감독원의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 감독원의 승인을 받아 시행한다.

5) 도급자는 공사시행 중 품질관리를 위하여 필요시 도급자 부담으로 구조, 시공 등 전문기관의 자문을 받을 수 있다.

6) 도급자는 공사착수 전에 착공계를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

7) 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 사용한다.

8) 공사범위의 구분은 공종별 도면 및 내역에 따르고 도면에 표기되지 않은 사항 및 현장 여건상 설계변경이 불가피한 부분은 감독원의 승인을 받아 변경할 수 있다.

9) 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활용이 가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반폐기물은 관계법에 따라 처리되도록 조치하여야 한다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공정진행에 방해되지 않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고 폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 한다.

10) 시운전 등 공사를 시행하는데 소요되는 사용료는 각 공종별 도급자가 부담한다.

11) 본 공사 입찰에 참가하고자 하는 자(공동도급 구성원 포함)는 반드시 아래 입찰설명서를 열람 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

2010년 7월 14일

충청남도홍성의료원장

시  방  서

1. 일반사항

1) 본 시방서는 홍성의료원 음압시설 설치에 적용하는 특기 시방서이다.

(1) 본 공사는 도면, 공사시방서, 표준시방서에 의하여 시공하되, 본 특기 시방서는

타 시방서에 우선한다.

(2) 본 공사에 사용되는 주자재 및 부자재는 KS 제품으로 사용함을 원칙으로 하고

기타 규격품 이외의 것은 발주처의 승인을 득하여 사용한다.

2) 적용범위

본 공사의 수급인은 음압설비 공사와 관계되는 제반 규정 및 예규 등을 항상 숙지하고, 준수해야 하며, 자신이나 그의 고용인이 위반함으로서의 법률적 책임이나 민원 등으로 문제가 야기되지 않도록 하여야 하며, 이에 대한 모든 책임은 수급인에게 있다.

본 공사에 적용되는 관계 법규에 준하되 주요한 것은 다음과 같다.

(1) 건설업법, 건설 기술 관리법

(2) 산업안전보건법, 근로기준법

(3) 산업표준화법, 직업안정법

(4) 환경보전법

(5) 기타 개별법(건축법, 도로법, 하천법, 상수도법, 하수도법 등)

(6) 공사계약서, 기타 계약 관계 예규

3) 설계도서 적용순위

공사 수행에 있어서 도서 간 내용이 상이할 시는 공사도급 계약서, 시방서, 설계도, 감독자 지시 순위로 적용하여야 한다.

4) 공사사진

공사의 진행 상황에 대한 공사 전 사진, 공사 진행사진 및 주요 부착물의 탈, 부착에  대한 사진, 준공사진 등을 준공서류에 첨부하여야 한다.

5) 공해 및 분진방지

음압시설 설치시 설치현장의 비산 먼지 방지시설을 하여 비산 먼지 및 분진을 최대한 방지하여야 한다. 설치현장 주위에 차단막을 설치하여 주변을 항상 청결케 유지하여야 한다. 수급자는 공사 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완료 후에는 가설물 철거 등 기타 잔재 일체를 현장 외로 반출한 후 준공검사를 받아야 한다.

2. 특기사항

1) 음압장치의 크기는 가로 90cm, 세로(폭) 60cm, 높이 90cm를 기준으로 설치하되 가능한 제시한 규격보다 작은 크기로 하며. 팬 모터의 용량은 500W 이하로 저소음방식 고성능 팬을 채용하여야 한다. 또한 무게는 가능한 최소로 하여야 한다.

2) 음압장치를 국내에서 제작하여 설치하는 경우 해당장치의 제작(제조)허가를 받은 업체의 제작(제조)허가 증명서를 제출하여야 하며, 수입품으로 설치하는 경우, 수입이나 판매를 위한 허가 또는 신고된 제품으로 설치하여야 하며, 수입물품 증명서를 제출하여야 합니다.

3) 병동의 격리 병실 및 중환자실 격리병실의 음압장치는 적정공기압(음압시설의 압력 차(최대 음압가동 기준)가 복도를 기준으로 전실, 병실이 각각 2.0mmAq의 간격 차를 유지)이 유지 되어야 한다.

4) 병동의 격리 병실 및 중환자실 격리병실의 음압장치는 시간당 최소 6회이상 공기를 교환하여야 한다.

5) 적정공기압이 유지되는 가를 측정하여 기록 및 근거를 제시하여야 한다.

6) 급기 및 배기시설에 HEPA 필터가 모두 설치되어 공기가 여과 되어야 한다.

7) 음압의 조절은 간호사실에서 조절할 수 있어야  한다.

음압장치 설치예정 장소로부터 간호사실의 거리는 451호(다인실) 약50m, 436호(2인실) 약25m, 중환자실내 격리실 약10m로 작동스위치를 조절할 수 있도록 연결하여야 한다.

8) 병동의 격리 병실은 창의 강화유리에 구멍을 내거나 창문을 이용하여 환기구를 연결한다. 환기구와 유리의 연결부분과 환기구에 빗물 등이 들어가지 않도록 마감 처리하여 설치하며(강화유리 교체 시공도 가능함), 벽면으로 환기구를 설치하는 경우 빗물 등이 들어가지 않도록 마감 처리하여 설치한다.

9) 창의 커텐을 피하여 시공하고 커텐의 사용에 지장이 없어야 한다.

10) 중환자실 격리실의 환기관(또는 닥트) 지름을 200mm 이상으로 설치하고 길이는 20m로 끝은 응급실쪽 도로변 벽면에 구멍을 내어 설치한다. 환기관의 설치시 천정(텍스)위로 배관하여야 한다.

12) 음압장치는 가능한 천장 쪽에 위치하도록 벽에 매달고, 동선 및 미관에 신경을 써서 설치한다.

13) 음압장치의 사양에 맞게 연결관 및 기구를 설치하고, 전기시설(콘센트-대당 용량 200W)은 가장 가까운 곳에서 연결 설치 시공한다.

15) 각실의 음압장치 설치시 분진발생을 최대한 억제하고 깨끗이 청소한다.

16) 음압장치의 하자 보증기간은 2년으로 하며, 명백한 제조결함에 의한 A/S발생시   모든 비용은 무상으로 하여야 한다.

17) 43병동의 강화유리는 발주자가 부담하여 설치하며 중환자실의 환기구부분 천공은 시공업체에서 시행한다.

3. 음압장비 설치 평면도 및 배치도

중환자실 상세도

병실 상세도

※ 다인병실의 크기는 6.3m × 6.3m입니다.

청렴계약 이행각서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 홍성의료원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 홍성의료원에서 발주하는 입찰에 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 홍성의료원에서 시행하는 입찰에 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접 적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 낙찰되어 계약이 체결 되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받고 부실하게 시공 또는 물품 등을 제조한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 홍성의료원이 시행하는 입찰에 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건을 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 홍성의료원에서 행하는 입찰에 참가하지 않겠으며 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 홍성의료원에서 행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 홍성의료원의 조치와 관련하여 당사가 홍성의료원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2010. 07. 14.

회 사 명 :              회사대표 :           (인)

충 청 남 도 홍 성 의 료 원 장  귀하