사 양 요 구 서

부서명 : 신경외과(수술실)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		뇌정위수술기구	set	1

1. 사양

1) 무상보증기간 3년 이상

2. 사양

1. 병점의 위치측정을 위한 컴퓨터 등의 계산이 필요없이 gauge plate 장치에 의

한 CT상의 촬영만으로 삼차원(X․Y․Z)의 입체좌표가 측정됨으로 뇌심부의 어떤 부

위 라도 정확한 도달이 가능(Target point 1.0mm이내)

2. 병점위치의 정확한 측정으로 인해 다량뿐만 아니라 소량의 aspiration biopsy,     removal 등의 시술이 가능

3. 원(ring) 모양의 Head frame, 반원으로 된 arm으로 되어있어 Supratentorial,      Infratentorial, Transsphenoidal  등의 다양한 시술부위의 접근 방법으로

다 안정적이고 정확한 시술이 가능

4. 혈종․종양․농양 등의 aspiration은 물론 ASSY를 이용한 Biopsy, 총탄 등의 두개     내 이물질 제거 AVM, 동맥류, Endoscopic surgery, Functional neurosurgery      등도 가능

3. 구성품

1 Annular frame -------------------------------------------- 1ea

2. Gauge plate, 2pcs/set -------------------------------------- 1ea

3. Cursor -------------------------------------------------- 1ea

4. X, Z scale axis ------------------------------------------- 1ea

5. Arm ---------------------------------------------------- 1ea

6. Probe holder(Φ4mm) --------------------------------------- 1ea

7. Probe(Φ4mm),2pcs/set -------------------------------------- 1ea

8. Stopper(Φ4mm) ------------------------------------------- 1ea

9. Sterilizable metal  case for probe ----------------------------- 1ea

10. Head fixing pin,  medium w/guard, 4pcs/set ------------------- 1ea

11. Head fixing pin,  short w/guard, 4pcs/set --------------------- 1ea

12. Arcylic  fixing table set -----------------------------------1set

13. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ----------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.