사 양 요 구 서

부서명 : 신경외과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4229421901		척추기구세트(21종)	set	1

A. 일반적인사양

1. 신경외과 척추 미세현미경 수술에 적합한 제품으로, 수술기구의 사용법등 필요에 따라 요청 시 방문하여 시

연한다.

2. 납품 기한 2020.12.28일 이내

3. 의료기기법 기준 정식적인 허가절차에 통과한 제품으로만 납품한다.(해외직구, 불법개조등불가)

4. 고압증기멸균(132도이상)으로도 외형의 변화가 없는 제품.

5. 녹이발생하지 않고, 장기사용에도 외형변화가 없는 특수재질로 제작된제품

6. 무상하자보증기간 3년 이상(수술기구 연마포함)

척추기구세트 목록
NO	품명	품번	규격	수량	외형	구분
1	Caspar Counter Body	17-301	-	1		OLM
2	Caspar Blade	17-314	50㎜	1		OLM
3	Caspar Blade	17-316	60㎜	1		OLM
4	Caspar Blade	17-318	70㎜	1		OLM
5	Caspar Speculum	17-353	2H×50㎜	1		OLM
6	Caspar Speculum	17-355	3H×60㎜	1		OLM
7	Caspar Speculum	17-357	3H×70㎜	1		OLM
8	Langen	06-051	10*64	1		OLM
9			10*84	1		OLM
10	Ejector	17-261	-	1		OLM
11	메요딩 리트렉타	양쪽 블레이드	-	1		OLM
12	Corpectomy Ret Counter Body	17-001	-	1		CERVICAL
13	Muscle Ret Blade (Blunt)	17-144	50㎜	2		CERVICAL
14	Muscle Ret Blade (Blunt)	17-146	60㎜	2		CERVICAL
15	Muscle Ret Blade (Blunt)	17-148	70㎜	2		CERVICAL
16	Blade handle	17-475	-	2		CERVICAL
17	14㎜ Bone Screw Driver	17-471	-	1		CERVICAL
18	Bone Screw	17-482	14㎜	3		CERVICAL
19	CCRRet Body L	17-461	-	1		CERVICAL
20	CCRRet Body R	17-462	-	1		CERVICAL
21	micro hook	18-032	-	2		CERVICAL

B. 사양 (동등이상의 제품)

C. 구성품

상기내용참조

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.