## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 홍성의료원 스프링클러설치공사 설계용역 |  |  |  | 금액 : 일십일억사천팔백구만일천원(￦1,148,091,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 8%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C8 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.7%
C9 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 0.87%
CB |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.43%
CC |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.5%
CF |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 11.52%
CD |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노+관급/1.1)*2.93%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5.6%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 홍성의료원 스프링클러설치공사 설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 홍성의료원 스프링클러설치공사 설계용역 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 소방(기계)설비 공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 간이스프링클러설비 설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 스프링클러설비 설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 급수배관 설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 팩케이지 보호함 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
0102 소방(전기)설비 공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 간이스프링클러설비 설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
010202 스프링클러설비 설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010202 |  | 0102 |  | 3
0103 천장 보수공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 폐기물 처리 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0104 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 홍성의료원 스프링클러설치공사 설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 간이스프링클러설비 설치공사 | [15 empty] | 010101
캐비닛형 간이스프링클러 | 제어반 내장형, 1.0TON이상 | 대 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA46 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA46 | 10
스프링쿨러헤드 | 하향식,(조기반응형)68C | 개 | 1700 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625312718E426FA31869F067BCC53 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625312718E426FA31869F067BCC53 | 11
소방용헤드 | (폐쇄상향)72°C | 개 | 794 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625312718E4265BE144BB3FFF4632 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625312718E4265BE144BB3FFF4632 | 12
연결살수헤드설치(개방형) | D15 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625312718E414169148030F9046D2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625312718E414169148030F9046D2 | 13
SP 조인트(나관보온) | 25A, 1,500mm | 개 | 1700 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA45 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA45 | 15
수격방지기(W.H.C) | D32 | 개 | 47 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E12618B9FDE5F15109C0EDBBE0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625E12618B9FDE5F15109C0EDBBE0 | 16
소화앵글밸브 | D40 | 개 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562531271845EC8D4175FCFE0FEF87 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101562531271845EC8D4175FCFE0FEF87 | 17
스모렌스키체크밸브(10kg, KSTYPE) | D40 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F142C31D27B7C97C7F1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625E126180F142C31D27B7C97C7F1 | 18
볼밸브설치(황동, 10kg) | D15 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F7D1561507A19D6B775 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625E126180F7D1561507A19D6B775 | 19
볼밸브설치(황동, 10kg) | D32 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F7D42A133F5A0673F7B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625E126180F7D42A133F5A0673F7B | 20
소방용밸브 | 소방용밸브, 자동배수밸브, D20 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2F12E183CC0A89182A1783C9A8F93AF3AB3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151B2F12E183CC0A89182A1783C9A8F93AF3AB3 | 21
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮15mm, 반제품 | M | 77 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C0 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010151B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C0 | 22
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮20mm, 반제품 | M | 7.7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C1 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010151B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C1 | 23
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A73001 |  |  | 010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010157F6C12918B2046231E6E6534A73001 | 220
CPVC 파이프 | D25 | M | 6078.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA44 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA44 | 24
CPVC 파이프 | D32 | M | 2781.9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA43 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA43 | 25
CPVC 파이프 | D40 | M | 302.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA42 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA42 | 26
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 6078.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 | 211
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 2781.9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4A8EC1FD5C0FD5AD47 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625C121182C4A8EC1FD5C0FD5AD47 | 212
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D40 | M | 302.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4A9F519CE9BFEC8914 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625C121182C4A9F519CE9BFEC8914 | 213
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮15mm, 백엘보, 나사 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B49C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B49C | 30
CPVC 엘보 | D25 | 개 | 3062 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA41 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA41 | 31
CPVC 엘보 | D32 | 개 | 623 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA40 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA40 | 32
CPVC 엘보 | D40 | 개 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA4F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA4F | 33
CPVC 티 | D25 | 개 | 2085 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA4E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA4E | 34
CPVC 티 | D32 | 개 | 1700 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6D | 35
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮50mm, 백티, 나사 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BA24 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BA24 | 37
CPVC 레듀셔 | D25 | 개 | 2494 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6C | 36
CPVC 레듀셔 | D32 | 개 | 1249 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6F | 38
CPVC 레듀셔 | D40 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6E | 39
CPVC 레듀셔 | D50 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB69 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB69 | 40
CPVC 소켓 | D25 | 개 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB68 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB68 | 41
CPVC 소켓 | D40 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6B | 42
CPVC 캡 | D25 | 개 | 1231 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB6A | 43
CPVC 인서트 M 발브소켓 | D25 | 개 | 2494 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB65 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB65 | 44
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮15mm, 백니플, 나사 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6EBE1BF |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6EBE1BF | 46
일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 2059 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF2A71D39 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625012C186233A131D63DF2A71D39 | 47
일반행거(달대볼트) | D32 | 개소 | 960 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF57C8244 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625012C186233A131D63DF57C8244 | 48
일반행거(달대볼트) | D40 | 개소 | 105 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF455F81A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625012C186233A131D63DF455F81A | 49
소방용시험밸브함 | 소방용시험밸브함, 스틸(1.6t), 300*500*180 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45EE51D53C9FA47A64D155DBB5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151B2912518BE45EE51D53C9FA47A64D155DBB5 | 56
앙카플레이트 설치 | 200*200*9T | 개소 | 112 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A5 | 103
ㄱ형강 | ㄱ형강, 등변, 50*50*6mm | kg | 224 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3012418AE3B1E91819A1B3D9DD70DE174D6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151C3012418AE3B1E91819A1B3D9DD70DE174D6 | 57
각종 잡철물 제작 설치 | 철재, 간단 | TON | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA312318DE93B9713BAD04EB6DD0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156EA312318DE93B9713BAD04EB6DD0 | 58
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 7.28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA712418AA97CD814ADDD7E54ABD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156EA712418AA97CD814ADDD7E54ABD | 59
녹막이 페인트칠 | 철재면 2회 노무비 | M2 | 7.28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA712418AA97CD814ADC30BE5F7F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156EA712418AA97CD814ADC30BE5F7F | 60
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B14C19E1A019ACDBA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625212118142B14C19E1A019ACDBA | 61
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B4001446921036181 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015625212118142B4001446921036181 | 174
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 46 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF618 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF618 | 176
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF57A |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF57A | 177
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A70002 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010157F6C12918B2046231E6E6534A70002 | 221
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010102 스프링클러설비 설치공사 | [15 empty] | 010102
알람밸브설치 | D150 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562531271845C188E15B8811DF4953 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102562531271845C188E15B8811DF4953 | 104
전자식압력스위치 |  | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A6 | 105
스프링쿨러헤드 | 하향식,(조기반응형)68C | 개 | 155 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625312718E426FA31869F067BCC53 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625312718E426FA31869F067BCC53 | 108
게이트밸브 | 게이트밸브, ∮150mm*0.98MPa, 게이트밸브, 주철 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45EE41341BA54948E270A07D5D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45EE41341BA54948E270A07D5D | 182
게이트밸브 | 게이트밸브, ∮150mm, 용접식, 게이트OSandY밸브, FC | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45EE41341BA54948E270A10412 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45EE41341BA54948E270A10412 | 183
OSY밸브설치(스테인리스) | D40 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562531271845D21AF1339A6261E246 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102562531271845D21AF1339A6261E246 | 106
SP 조인트(나관보온) | 25A, 1,500mm | 개 | 155 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA45 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA45 | 109
수격방지기(W.H.C) | D150 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E12618AF975161B65FB292F8CE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625E12618AF975161B65FB292F8CE | 113
수격방지기(W.H.C) | D100 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E12618AF977C41D131CC0B6D22 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625E12618AF977C41D131CC0B6D22 | 114
소화앵글밸브 | D40 | 개 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562531271845EC8D4175FCFE0FEF87 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102562531271845EC8D4175FCFE0FEF87 | 115
볼밸브설치(황동, 10kg) | D15 | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F7D1561507A19D6B775 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625E126180F7D1561507A19D6B775 | 116
볼밸브설치(황동, 10kg) | D32 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F7D42A133F5A0673F7B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625E126180F7D42A133F5A0673F7B | 117
소방용밸브 | 소방용밸브, 자동배수밸브, D20 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2F12E183CC0A89182A1783C9A8F93AF3AB3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2F12E183CC0A89182A1783C9A8F93AF3AB3 | 118
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮25mm, 반제품 | M | 419.1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C2 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010251B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C2 | 119
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮32mm, 반제품 | M | 51.7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C3 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010251B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A08515C3 | 120
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮100mm, 반제품 | M | 132 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A0851272 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010251B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A0851272 | 121
배관용탄소강관 | 배관용탄소강관, SPP(백관), ∮150mm, 반제품 | M | 41.8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A0851274 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010251B2912518BE45DDD1C386FE28C6B8A0851274 | 122
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A73001 |  |  | 010102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010257F6C12918B2046231E6E6534A73001 | 222
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 419.1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 | 123
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D32 | M | 51.7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4A8EC1FD5C0FD5AD47 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625C121182C4A8EC1FD5C0FD5AD47 | 124
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 40t*D100 | M | 132 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C1211813C75BD19A2819126297 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625C1211813C75BD19A2819126297 | 125
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 40t*D150 | M | 41.8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C1211813C776016B2A704CAD10 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625C1211813C776016B2A704CAD10 | 126
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백엘보, 나사 | 개 | 203 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B49E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B49E | 127
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮32mm, 백엘보, 나사 | 개 | 34 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B499 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B499 | 128
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 백엘보, 용접 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A529721 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A529721 | 129
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백티, 나사 | 개 | 139 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B5AD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4B5AD | 133
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮32mm, 백티, 나사 | 개 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BA26 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BA26 | 134
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 백티, 용접 | 개 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A53AEBF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A53AEBF | 131
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮150mm, 백티, 용접 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A53AEB9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A53AEB9 | 132
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 155 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BBCD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BBCD | 137
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮32mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BBCE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6E4BBCE | 138
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮100mm, 백리듀서, 용접 | 개 | 51 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A5C8557 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A5C8557 | 135
용접식강관이음쇠 | 용접식강관이음쇠, ∮150mm, 백리듀서, 용접 | 개 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A5C8AC1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F9D144ECD19E6A5C8AC1 | 136
나사식강관제관이음쇠 | 나사식강관제관이음쇠, ∮25mm, 백캡, 나사 | 개 | 81 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6EADB54 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45DDF1F83AABC58470E6EADB54 | 139
일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 146 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF2A71D39 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625012C186233A131D63DF2A71D39 | 142
일반행거(달대볼트) | D32 | 개소 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF57C8244 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625012C186233A131D63DF57C8244 | 143
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 42 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF8304952 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625012C186233A131D63DF8304952 | 140
일반행거(달대볼트) | D150 | 개소 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63CEAAF7A3A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625012C186233A131D63CEAAF7A3A | 141
소방용시험밸브함 | 소방용시험밸브함, 스틸(1.6t), 300*500*180 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2912518BE45EE51D53C9FA47A64D155DBB5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251B2912518BE45EE51D53C9FA47A64D155DBB5 | 144
앙카플레이트 설치 | 200*200*9T | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A5 | 151
ㄱ형강 | ㄱ형강, 등변, 50*50*6mm | kg | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3012418AE3B1E91819A1B3D9DD70DE174D6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251C3012418AE3B1E91819A1B3D9DD70DE174D6 | 145
각종 잡철물 제작 설치 | 철재, 간단 | TON | 0.016 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA312318DE93B9713BAD04EB6DD0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256EA312318DE93B9713BAD04EB6DD0 | 152
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 0.52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA712418AA97CD814ADDD7E54ABD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256EA712418AA97CD814ADDD7E54ABD | 153
녹막이 페인트칠 | 철재면 2회 노무비 | M2 | 0.52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA712418AA97CD814ADC30BE5F7F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256EA712418AA97CD814ADC30BE5F7F | 154
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 31 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B14C19E1A019ACDBA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625212118142B14C19E1A019ACDBA | 155
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B4001446921036181 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025625212118142B4001446921036181 | 159
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562521211826B08631453C8AD1C960 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102562521211826B08631453C8AD1C960 | 160
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 562521211826B0A1011A73FB827F5F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102562521211826B0A1011A73FB827F5F | 158
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF618 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010102563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF618 | 178
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF57A |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010102563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF57A | 179
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A70002 |  |  | 010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010257F6C12918B2046231E6E6534A70002 | 223
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 급수배관 설치공사 | [15 empty] | 010103
볼밸브설치(황동, 10kg) | D15 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625E126180F7D1561507A19D6B775 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035625E126180F7D1561507A19D6B775 | 64
CPVC 파이프 | D25 | M | 431.2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA44 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA44 | 65
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D25 | M | 431.2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035625C121182C4AF1D1BAD0EA01C344 | 66
CPVC 엘보 | D25 | 개 | 42 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA41 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECA41 | 67
CPVC 급수전 티 | D25 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89B |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89B | 68
CPVC 소켓 | D25 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB68 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECB68 | 69
CPVC 유니온 | D25 | 개 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89A | 70
일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 136 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625012C186233A131D63DF2A71D39 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035625012C186233A131D63DF2A71D39 | 71
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B14C19E1A019ACDBA |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035625212118142B14C19E1A019ACDBA | 72
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010104 팩케이지 보호함 | [15 empty] | 010104
MDF 설치 |  | M2 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA612618625A57016D076A061968 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010456EA612618625A57016D076A061968 | 147
인테리어필름 | 0.42*1.22, 메탈계 | ㎡ | 130 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A8 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A8 | 150
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010201 간이스프링클러설비 설치공사 | [15 empty] | 010201
0.6/1kv 내열케이블(F-FR-3) | 2C*2.5mm | M | 618.2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56A0B122184F2BFB918A7702691289 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020156A0B122184F2BFB918A7702691289 | 73
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*4㎟ | M | 226.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56A0B122184F2BFBB1B8729C99B28D |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020156A0B122184F2BFBB1B8729C99B28D | 74
통신차폐케이블 | 24AWG,표준형,다목적형 | M | 512.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A9 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A9 | 162
화재수신기 | 화재수신기, 중계기, 2/2 감시/제어 | 대 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2F12E183C206BD15DCE8640C32FF75F27B1 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020151B2F12E183C206BD15DCE8640C32FF75F27B1 | 75
누전차단기 | 누전차단기, 분전반형, MGR, 2P 30AF | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A1897978451E85BE7744926F992675C |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020151C3912A1897978451E85BE7744926F992675C | 102
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 16mm, 비방수 | M | 1348.6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A18978536013E60775A5C57F102F3F4 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020151C3912A18978536013E60775A5C57F102F3F4 | 77
금속덕트설치 | AL DUCT, 50mm*35mm | M | 22 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89D |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89D | 83
풀박스 | 풀박스, 100*100*50mm | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A1897978401676FF528712BBD9DC704 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020151C3912A1897978401676FF528712BBD9DC704 | 80
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A18979784016764E835D93B4E805BCA |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020151C3912A18979784016764E835D93B4E805BCA | 81
R형수신기 테이터추가 | 1회로당 | 개소 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE23 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE23 | 184
R형수신기 화면수정 |  | 개 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE20 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE20 | 185
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B14C19E1A019ACDBA |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 0102015625212118142B14C19E1A019ACDBA | 82
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 53 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF19D |  |  | 010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010201563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF19D | 180
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A73001 |  |  | 010201 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01020157F6C12918B2046231E6E6534A73001 | 224
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010202 스프링클러설비 설치공사 | [15 empty] | 010202
0.6/1kv 내열케이블(F-FR-3) | 2C*2.5mm | M | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56A0B122184F2BFB918A7702691289 |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 01020256A0B122184F2BFB918A7702691289 | 163
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*4㎟ | M | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56A0B122184F2BFBB1B8729C99B28D |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 01020256A0B122184F2BFBB1B8729C99B28D | 165
통신차폐케이블 | 24AWG,표준형,다목적형 | M | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A9 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 0102025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A9 | 166
화재수신기 | 화재수신기, 중계기, 4/4 감시/제어 | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51B2F12E183C206BD15DCE8641EFB429718852 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020251B2F12E183C206BD15DCE8641EFB429718852 | 164
누전차단기 | 누전차단기, 분전반형, MGR, 2P 30AF | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A1897978451E85BE7744926F992675C |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020251C3912A1897978451E85BE7744926F992675C | 167
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 16mm, 비방수 | M | 93.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A18978536013E60775A5C57F102F3F4 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020251C3912A18978536013E60775A5C57F102F3F4 | 168
풀박스 | 풀박스, 100*100*50mm | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A1897978401676FF528712BBD9DC704 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020251C3912A1897978401676FF528712BBD9DC704 | 171
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3912A18979784016764E835D93B4E805BCA |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020251C3912A18979784016764E835D93B4E805BCA | 172
R형수신기 테이터추가 | 1회로당 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE23 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 0102025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE23 | 200
R형수신기 화면수정 |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE20 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 0102025757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE20 | 201
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5625212118142B14C19E1A019ACDBA |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 0102025625212118142B14C19E1A019ACDBA | 173
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF19D |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010202563CF12818E2BA83A19FDC982BBD1ED87BF19D | 181
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 57F6C12918B2046231E6E6534A73001 |  |  | 010202 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01020257F6C12918B2046231E6E6534A73001 | 225
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0103 천장 보수공사 | [15 empty] | 0103
벽지 떼어내기 |  | M2 | 578 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EB812118FFADB431AB931139A006 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010356EB812118FFADB431AB931139A006 | 88
도배바름 | 합판·석고보드면, 천장 | M2 | 578 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA6126187CA3EFF1B20486ED651A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010356EA6126187CA3EFF1B20486ED651A | 87
종이벽지 | 종이벽지, 초배지 | M2 | 578 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 51C3012418AE57F651F2C17146EE0DEB07596C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010351C3012418AE57F651F2C17146EE0DEB07596C | 90
기존 석고판 철거 | 천장, 석고9.5mm-1겹 | ㎡ | 210 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89E | 94
석고판 설치 | 천장, 석고9.5mm-1겹 | ㎡ | 210 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE22 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EECE22 | 175
불연천장재 철거 | 철거 후 재사용 | ㎡ | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC891 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC891 | 95
불연천장재 붙임 | 금속(흡음)천장재,600*600,평판 | ㎡ | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC890 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC890 | 96
무석면텍스 철거 | 철거 후 재사용 | ㎡ | 219 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A0 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A0 | 97
무석면텍스 붙임 | 불연천장재, 9.5*300*600mm | ㎡ | 219 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A1 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A1 | 98
보양비닐 | 바닥, 0.15mm | ㎡ | 578 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC89C | 92
천장 점검구 설치 | AL 백색,600*600 | 개소 | 306 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A2 | 99
경량천정틀 절단부보강 | M-BAR, H:1m | 개소 | 104 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A3 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A3 | 100
건축물현장정리 |  | ㎡ | 3940 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A4 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035757A12F18DEE127D1666EBB304FDEC5EEC9A4 | 101
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0104 폐기물 처리 | [15 empty] | 0104
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 19.207 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA812B1868433BF1ED5E8B22FC3A |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010456EA812B1868433BF1ED5E8B22FC3A | 84
건설폐기물 상차비 - 중량 기준 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 19.207 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA812B1868433BE1C487B136C599 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010456EA812B1868433BE1C487B136C599 | 85
건설폐기물 운반비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km | TON | 19.207 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 56EA812B1868433BE1C487B010C074 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010456EA812B1868433BE1C487B010C074 | 86
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL