의료장비 구매 특수조건

“갑”은 충청남도홍성의료원 “을”은 계약업체로 한다.

제1조(계약이행보증)

계약업체는 상호 성실한 이행을 보장하기 위하여 “을”은 계약금액의 10/100에 해당하는 계약이행보증보험증권을 “갑”에게 제출하여야 한다.

제2조(납기 및 지체상금)

1)계약자는 2023. 11. 15.(수)까지 시험작동에 합격 한 계약품목을 납품하여야 하며 기간 내 납품이 어려울시 “갑”이 승인한 경우에만 기간을 조정할 수 있으며, 해당 사업은 국도비 지원사업으로 납기 내 미납 시 사업이 취소되어 대금지급이 불가할 수 있음

2)“을”은 전항에 규정된 납품기일 이내에 의무를 이행하지 못하였을 경우 그 지체일수 1일에 대하여 총 계약금액의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 “갑”에게 지불하여야 한다. “갑”의 사정이나 요청에 의하여 지체사유가 발생하였을 경우에는 예외로 한다.

3) 천재지변 또는 기타 불가항력으로 인해 기한내에 납품치 못하는 경우 “을”은 사전에 신속히 “갑”에게 그 사유를 통보하여 납품기한 연장을 서면으로 신청할 수 있으며 “갑”은 그 사유가 정당하다고 인정될 경우 그 기한을 연장할 수 있다.

제3조(생산기술원검사)

1)“을”은 생산기술원의 안전성 검사를 수검해야할 장비에 대하여 납품기일 전까지 수검을 완료해야 한다.

2)만약, 납품기일까지 수검을 완료하지 못하였을 시 진료에 지장이 없도록 현장수검 또는 대체 장비를 필히 제공하여야 한다.

제4조(설치 및 검수)

1)“을”은 “갑”이 지정한 장소에 계약물품을 설치 완료하고 정상적으로 작동하도록 하여야 한다.

2)“을”은 장비의 설치 및 가동에 지장이 없도록 장비 납품이전에 전기 및 수도, 시설등의 관련사항을 관련부서와 협의하여야 한다.

3)“을”은 “갑”에게 장비의 성능 또는 기능의 확인 시켜주기 위해 전문계측장비를 이용하여 측정값을 “갑”에게 확인 시켜주어야 하며 확인이 불가한 제품 또는 기능은 이에 동등한 시험 성적 확인서를 제출하여야 한다.

4)“을”은 “갑”이 지정하는 검수자로부터 세부사양에 대한 검수를 받아야 하며 기기설치를 완료한 후 “갑”의 실 사용부서가 시험가동하여 이상이 없다고 결정된 때 검수가 완료된 것으로 한다.

제5조(대금지불)

1) 선납품 후, 정산처리 방식으로 처리하며 쌍방합의에 의거 하여 처리하며 본원자금사정에 의거 지급처리하되, 대금청구시 이천만원 이상일 경우 공급가액의 1.5%에 해당하는 금액의 충청남도발행 지역개발공채를 매입 제출하여야 한다.

2)대금의 결재는 본원의 자금사정에 의하여 지급일이 조정될 수 있다.

제6조(계약의 해지)

1)납품된 물품내역이 계약사항과 상이할 때

2)을”이 중대한 과실로 인하여 본 계약을 이행할 능력이 없다고 인정될 때

3)기타“을”이 본 계약사항을 위배할 때

제7조(기술지도)

1)낙찰된 업체는 장비납품 후 장비운영에 있어 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시한다.

2)“을”은 “갑”이 장비를 운용하는데 지장이 없도록 공급물품에 대한 취급상의 요령 및 기술을 “갑”에게 제공하여야 한다.

제8조(관련서류 제출)

1)“을”은 납품 장비에 대한 건강보험심사평가원 요양기관 변경사항장비 신고에 필요한 각종 인⦁허가[의료기기제조(수입)품목허가(신고)증 등] 관련서류들을 계약 체결 후 제출하여야 한다.

제9조(하자보증)

1)“을”은 공급물품의 설치 후 정상적인 작동에 지장이 있을 때는 “을”의 부담으로 교환, 보충, 수리하여 정상적으로 사용할 수 있도록 하여야 하며 정상작동이 불가능할 경우에는 별도의 동종물품으로 대체하여야 한다.

2)“을”은 공급물품의 설치 및 검수완료 후 5/100에 해당하는 하자보증보험증권을 “갑”에게 제출한다.

재10조(정비보수 및 고장수리)

1)“갑”이 “을”로부터 공급받는 물품을 계속 사용하는 동안 “을”은 공급물품이 최적의 상태를 유지할 수 있도록 최선을 다하여야 하며, 하자보증기간이 경과한 후라도 수리가 필요한 경우에는 부품을 조달하여 실비로 수리하여야 한다.(고장 접수 후 12시간 이 내에 방문 또는 수리한다.)

2) 하자보증 기간 중 공급받은 물품의 작동과 직접적인 관련이 있는 부품은 “을”의 부담으로 신속히 조달하여 정상적인 작동이 될 수 있도록 하여야 한다.

3) A/S는 특장은 2년, 의료장비는 3년으로 한다.

제11조(손해배상)

“갑”과 “을”은 본 계약사항의 일부 또는 전부를 이행하지 못하여 상대방에게 손해를 끼친 경우, 상대방이 입은 그 직접적인 손해에 대하여 배상하여야 한다.

제12조(계약내용의 변경)

본 계약내용의 전체 또는 일부분을 변경하고자 할 때에는 쌍방의 합의에 의하여야 한다.

제13조(해석)

1)본 계약에 정하지 않은 사항 또는 본 계약의 해석상 “갑”과 “을”간의 이견이 있을 시는 일반 상관례에 따르기로 하며, “갑”의 사양서 소프트웨어 한에서는 검수자 또는 사용자의 판단하에 해석을 진행하여야 한다.

제14조(관할법원)

본 계약에 발생하는 소송은 “갑”의 소재지 관할법원을 전속관할로 한다.

제15조(기타사항)

1)계약물품의 설치시 발생하는 모든 PACKING 잔유물은 “을”의 비용으로 처리한다.

2)제작 및 납품완료까지의 제반허가에 대한 자료, 안전관계, 운반비용등에 필요한 일체의 경비는 제작설치자의 부담으로 한다. 본 특수조건에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정 하였으므로 상세히 기술 하지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 서비스 제공에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 하여야 하며, 장비가 안정적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

3)제작사양은 본원사양과 일치하여야 한다.

4)본계약서의 해석에 있어서 어구상의 차이가 있을 경우 “갑”의 해석이 우선한다.

5)납품한 장비와 관련하여 법적인 문제가 있을시 “을”이 모든 책임을 감수한다.

6)을은 본 원에 납품한 동일한 사양의 장비가 감사기관에서 타 병원보다 고가로 구입하였다는 지적이 있을 경우 그 차액분에 대하여 본원에 납부 하여야 한다.

7)을이 책임지는 인원의 소홀, 태만, 잘못된 행위로 인하여 계약수행 중 또는 계약수행으로 인하여 안전사고가 발생되더라도 이에 대한 책임, 손해, 클레임소송은 을의 책임이다

8)본 계약을 증명하기 위하여 계약서를 2부작성 날인하여 “갑”과 “을”이 각각 1부씩 보관한다.

9)“을”은 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 “갑”에게 무상 제공하여야 한다.

10)“을”은 납품 계약기간 내에 장비를 납품하여 확인 시켜 주어야하며 본병원의 사정상 설치가 어려운 경우에는 “갑”이 제시하는 날짜에 설치를 진행하여야 한다.

11)국내 제조품목 및 수입요건확인이 필요한 품목인 경우, 식품의약품안전처의 품목허가(신고) 확인 및 품질적합인증서(GMP)를 제출하여야 합니다. 대리점일 경우 제조원 및 수입원의 품질적합인증서를 제출하여야 합니다.

12)의료기기법을 준수하여 공급 및 유지관리 한다.

13)장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전 허가를 받아야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.