## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 충청남도 홍성의료원 노후설비 (냉온수기, 보일러, ) 교체공사 |  |  |  |  | [ 기계설비공사 ]
|  |  | 금 액 | 요율 (%) | 구 성 비 | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
순 |  | [소 계] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 12.2% | 직접노무비
공 |  | [소 계] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 3.7% | 노무비
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 1.01% | 노무비
|  | 건 강 보 험 료 |  | 3.545% | 직접노무비
|  | 노인 장기 요양 보험료 |  | 12.81% | 건강보험료
원 |  | 연 금 보 험 료 |  | 4.5% | 직접노무비
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 2.3% | 직접노무비
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 1.86% | 재료비+직접노무비 |  | 0
가 |  | 기 타 경 비 |  | 5.8% | 재료비+노무비
|  | 환 경 보 전 비 |  | 0.5% | 재료비+직접노무비+경비
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  |  | 재료비+직접노무비+경비
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 |  | 0.1% | 재료비+직접노무비+경비
|  | [소 계] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | 2% | 순공사원가계
이 윤 |  |  |  | 10% | 노무비+경비+일반관리비
공 급 가 액 |  |  | 0
T A B 공 사
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 10% | 공급가액+T.A.B
도 급 금 액 |  |  | 931698000
관 급 공 사 |  |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
분 담 금 공 사
결 정 금 액 |  |  | 931698000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 충청남도 홍성의료원 냉온수기, 보일러, 냉난방기 교체공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 충청남도 홍성의료원 냉온수기, 보일러, 냉난방기 교체공사(기계) |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 기계실배관공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 장비철거 및 기초신설공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 자동제어동력공사 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 연도설치공사 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 충청남도 홍성의료원 냉온수기, 보일러, 냉난방기 교체공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D75E0C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E0C | 184
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D75E0F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E0F | 185
P-1 냉온수 순환펌프 | 입형 인라인, 37kw, 유량 303㎥/h, 양정 25m, 그런포스펌프 | 대 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 1 | 5857D47E89DF3040D3356079576AF4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015857D47E89DF3040D3356079576AF4 | 194
P-2 냉각수 순환펌프 | 입형 인라인, 55kw, 유량500㎥/h, 양정 32m, 그런포스펌프 | 대 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 2 | 5857D47E89DF3040D33560795769ED |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015857D47E89DF3040D33560795769ED | 195
T-1 밀폐식 팽창탱크 | 1200Liter, EX-1200L, 6K | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75E08 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E08 | 188
T-2 밀폐식 팽창탱크 | 500Liter, EX-500L, 6K | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75E0B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E0B | 189
T-1 응축수탱크(STS304) | 6,000LIT(2,000*2,000*2,500) | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75E0A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E0A | 190
B-2 자동상부드래인 | TDS 농도측정, 싸코 | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75E05 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E05 | 191
B-3 자동하부드래인 | BT1050 타이머, 싸코 | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75E04 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75E04 | 192
B-4 샘플링쿨러 | STS316, 싸코 | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75F14 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158D3F442998055153531607480E28785D75F14 | 193
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 기계실배관공사 | [15 empty] | 010102
백강관옥내배관 | D 65 | M | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 58D304B789966FF4B13AC0746DB03F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789966FF4B13AC0746DB03F | 16
백강관옥내배관 | D200 | M | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 58D304B789966FF4B13AC0746C9272 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789966FF4B13AC0746C9272 | 17
백강관옥내배관 | D250 | M | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 58D304B789966FF4B13AC0746C9318 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789966FF4B13AC0746C9318 | 18
백강관옥내배관 | D300 | M | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 30 | 58D304B789966FF4B13AC0746C943F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789966FF4B13AC0746C943F | 19
흑강관옥내배관 | D 25 | M | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B5B71 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B5B71 | 20
흑강관옥내배관 | D 40 | M | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B5D3F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B5D3F | 21
흑강관옥내배관 | D 50 | M | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B5EC6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B5EC6 | 22
흑강관옥내배관 | D 65 | M | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B5FEC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B5FEC | 23
흑강관옥내배관 | D 80 | M | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B5067 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B5067 | 24
흑강관옥내배관 | D100 | M | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 58D304B789A0D699CB30A07A6B510E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6B510E | 25
흑강관옥내배관 | D125 | M | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 58D304B789A0D699CB30A07A6AB133 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B789A0D699CB30A07A6AB133 | 26
스테인리스배관 | D 15 x 3T | M | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 38 | 58D304B319113F18BC397077B38031 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B38031 | 27
스테인리스배관 | D 20 x 3T | M | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 39 | 58D304B319113F18BC397077B38385 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B38385 | 28
스테인리스배관 | D 25 x 3T | M | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 40 | 58D304B319113F18BC397077B382FE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B382FE | 29
스테인리스배관 | D 32 x 3T | M | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 41 | 58D304B319113F18BC397077B385B2 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B385B2 | 30
스테인리스배관 | D 40 x 3T | M | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 42 | 58D304B319113F18BC397077B384AC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B384AC | 31
스테인리스배관 | D 50 x 3T | M | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 43 | 58D304B319113F18BC397077B38760 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304B319113F18BC397077B38760 | 32
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD25 | M | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 55 | 58D3641E59561EE3CD34807A638381 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641E59561EE3CD34807A638381 | 33
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD40 | M | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 56 | 58D3641E595677915C32B078888123 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641E595677915C32B078888123 | 34
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD50 | M | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 57 | 58D3641E59564A2E2E32B07010FEBC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641E59564A2E2E32B07010FEBC | 35
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD65 | M | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 58 | 58D3641E595654B1A4382070C1F904 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641E595654B1A4382070C1F904 | 36
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD80 | M | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 59 | 58D3641E5956ACD14D3A207DC06909 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641E5956ACD14D3A207DC06909 | 37
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD100 | M | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 60 | 58D3641D49C422283A325076BF2C67 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641D49C422283A325076BF2C67 | 38
관보온(유리솜.슈퍼매직) | 50TxD125 | M | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 61 | 58D3641D49C411CB8F3480775864BA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641D49C411CB8F3480775864BA | 39
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D65 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D242CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D242CC | 40
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D200 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD4 | 41
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D250 | EA | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD5 | 42
용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D300 | EA | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD6 | 43
용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D65 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D3646D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D3646D | 44
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D25 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A366 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A366 | 45
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D40 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A364 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A364 | 46
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D50 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24DD9 | 47
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D65 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24CC9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24CC9 | 48
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D80 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24CC8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24CC8 | 49
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D100 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24CCB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24CCB | 50
용접식 관이음쇠 | 흑엘보 (용접) D125 | EA | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D24CCA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D24CCA | 51
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D25 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A244 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A244 | 52
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D40 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A246 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A246 | 53
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D50 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A247 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D1646EC4A19A247 | 54
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D80 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D36464 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D36464 | 55
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D100 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D36574 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D36574 | 56
용접식 관이음쇠 | 흑티이 (용접) D125 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351D36575 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351D36575 | 57
용접식 관이음쇠 | 백리듀서 (용접) D250 | EA | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F3 | 341
용접식 관이음쇠 | 백리듀서 (용접) D300 | EA | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F2 | 342
용접식 관이음쇠 | 흑리듀서 (용접) D80 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F4 | 58
용접식 관이음쇠 | 흑리듀서 (용접) D100 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F7 | 59
용접식 관이음쇠 | 흑리듀서 (용접) D125 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E3431C07D164E2351DC40F6 | 60
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D20 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC756 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC756 | 65
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D25 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC751 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC751 | 66
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D32 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC750 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC750 | 67
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D40 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC753 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC753 | 68
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D50 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC752 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC752 | 69
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D65 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC75D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC75D | 70
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D80 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC75C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC75C | 71
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D100 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC64E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECAC64E | 72
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE62E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE62E | 73
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D32 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE620 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE620 | 74
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D50 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE731 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE731 | 75
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D65 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE732 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE732 | 76
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D80 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE733 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235ECBE733 | 77
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SUS 나사) D50 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235D3E31FE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235D3E31FE | 63
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SUS 나사) D80 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973050E343FA07C3B33235D3E31FC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973050E343FA07C3B33235D3E31FC | 64
철합후렌지 | D25 | 개소 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 44 | 58D304A65987106B0B31507FDD03D7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A65987106B0B31507FDD03D7 | 78
철합후렌지 | D40 | 개소 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 45 | 58D304A65987106B0B315079B5A665 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A65987106B0B315079B5A665 | 79
철합후렌지 | D50 | 개소 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 46 | 58D304A65987106B0B31507A5B0945 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A65987106B0B31507A5B0945 | 80
철합후렌지 | D65 | 개소 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 47 | 58D304A65987106B0B31507B627BBC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A65987106B0B31507B627BBC | 81
철합후렌지 | D80 | 개소 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 48 | 58D304A65987106B0B31507433ADFA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A65987106B0B31507433ADFA | 82
철합후렌지 | D100 | 개소 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 49 | 58D304A779F1B68DB030507AEFAA8E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB030507AEFAA8E | 83
철합후렌지 | D125 | 개소 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 50 | 58D304A779F1B68DB0305079C8800D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB0305079C8800D | 84
철합후렌지 | D150 | 개소 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 51 | 58D304A779F1B68DB0305078215752 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB0305078215752 | 85
철합후렌지 | D200 | 개소 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 52 | 58D304A779F1B68DB030507F51CC5D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB030507F51CC5D | 86
철합후렌지 | D250 | 개소 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 53 | 58D304A779F1B68DB030507E4ADBAD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB030507E4ADBAD | 87
철합후렌지 | D300 | 개소 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 54 | 58D304A779F1B68DB030507DA351E4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D304A779F1B68DB030507DA351E4 | 88
플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D100 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E9730571363910702F0580680076C6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E9730571363910702F0580680076C6 | 89
가스켓 | EPDM RF 10K | SET | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0CD3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0CD3 | 158
스텐볼밸브 | D 15 | EA | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 92 | 58D344D079DA31ACC534B0779696E6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079DA31ACC534B0779696E6 | 92
청동게이트밸브 | D 15 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 73 | 58D344D079F529F6B0361079682BCA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F529F6B0361079682BCA | 93
청동게이트밸브 | D 20 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 74 | 58D344D079F51F40683D807F11F965 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F51F40683D807F11F965 | 94
청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 75 | 58D344D079F50D2FE53DA072EAEA72 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F50D2FE53DA072EAEA72 | 95
청동게이트밸브 | D 32 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 76 | 58D344D079F571DCA136407404B6F2 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F571DCA136407404B6F2 | 96
청동게이트밸브 | D 40 (10KG) | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 77 | 58D344D079F567A3BD369073AA7ACE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F567A3BD369073AA7ACE | 97
청동게이트밸브 | D 50 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 78 | 58D344D079F55531273CC072337683 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F55531273CC072337683 | 98
주철게이트밸브 | D 65 (10KG) | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 79 | 58D344D079F544A72C39607EA67C0D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C39607EA67C0D | 99
주철게이트밸브 | D 80 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 80 | 58D344D079F544A72C39607D9F0A16 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C39607D9F0A16 | 100
주철게이트밸브 | D100 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 81 | 58D344D079F544A72C39607CF8802D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C39607CF8802D | 101
주철게이트밸브 | D125 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 82 | 58D344D079F544A72C39607BD1F78A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C39607BD1F78A | 102
청동글로브밸브 | D 25 (10KG) | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 85 | 58D344D079C9DCDF0C3A807573C371 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C9DCDF0C3A807573C371 | 103
청동글로브밸브 | D 32 (10KG) | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 86 | 58D344D079C9A79F2D381075812504 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C9A79F2D381075812504 | 104
청동글로브밸브 | D 40 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 87 | 58D344D079C9B0044137807FD6AE79 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C9B0044137807FD6AE79 | 105
청동글로브밸브 | D 50 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 88 | 58D344D079C984C9D2316075C5C835 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C984C9D2316075C5C835 | 106
주철글로브밸브 | D 65 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 89 | 58D344D079C995643A30607D8F2299 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C995643A30607D8F2299 | 107
주철글로브밸브 | D 80 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 90 | 58D344D079C995643A30607E950D7F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C995643A30607E950D7F | 108
주철글로브밸브 | D100 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 91 | 58D344D079C995643A30607FBC17C8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079C995643A30607FBC17C8 | 109
버터플라이밸브(레버) | D 65 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 104 | 58D344D079823CED45375072B76BFC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED45375072B76BFC | 115
버터플라이밸브(레버) | D 80 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 105 | 58D344D079823CED45375072B4971E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED45375072B4971E | 116
버터플라이밸브(기어) | D100 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 100 | 58D344D079823CED4534907E8C7AA9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED4534907E8C7AA9 | 117
버터플라이밸브(기어) | D200 (10KG) | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 101 | 58D344D079823CED4534907E89A6CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED4534907E89A6CB | 118
버터플라이밸브(기어) | D250 (10KG) | EA | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 102 | 58D344D079823CED4534907E889FD9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED4534907E889FD9 | 119
버터플라이밸브(기어) | D300 (10KG) | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 103 | 58D344D079823CED4534907E87F976 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079823CED4534907E87F976 | 120
쓰리원체크밸브 | 플랜지식, D250 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 98 | 58D344D079BF1C60F43800788F8638 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079BF1C60F43800788F8638 | 196
쓰리원체크밸브 | 플랜지식, D300 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 99 | 58D344D079BF1C60F43800788F87DE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079BF1C60F43800788F87DE | 197
차압유량조절변 | D150 (10KG) | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 107 | 58D344D2293CBEF5983C90735BD507 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D2293CBEF5983C90735BD507 | 123
청동스트레이너 | D 32 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 93 | 58D344D079AD16927137007F5D1A29 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079AD16927137007F5D1A29 | 110
주철스트레이너 | D 65 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 94 | 58D344D079AD16927137007F5E211A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079AD16927137007F5E211A | 111
주철스트레이너 | D200 (10KG) | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 95 | 58D344D079AD16927137007EB008DB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079AD16927137007EB008DB | 112
주철스트레이너 | D250 (10KG) | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 96 | 58D344D079AD16927137007EB12FE4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079AD16927137007EB12FE4 | 113
주철스트레이너 | D300 (10KG) | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 97 | 58D344D079AD16927137007EB6903F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079AD16927137007EB6903F | 114
플랙시블조인트(타이로드형) | D200 (10KG) | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 111 | 58D344D959BF67BE7A35E071FA8EC8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D959BF67BE7A35E071FA8EC8 | 343
플랙시블조인트(타이로드형) | D250 (10KG) | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 112 | 58D344D959BF67BE7A35E071FA8ECB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D959BF67BE7A35E071FA8ECB | 344
플랙시블조인트(타이로드형) | D300 (10KG) | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 113 | 58D344D959BF67BE7A35E071FA8ECA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D959BF67BE7A35E071FA8ECA | 345
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D 65 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 109 | 58D344D959BF67BE7A35E070DE8E9F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D959BF67BE7A35E070DE8E9F | 121
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (10KG) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 110 | 58D344D959BF67BE7A35E070D0104A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D959BF67BE7A35E070D0104A | 122
감압 밸브 (사코) | D80 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 106 | 58D344D07971DE30FD3A907153B00E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D07971DE30FD3A907153B00E | 198
기수분리기 | SEPARATOR(사코) D100 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 83 | 58D344D079F544A72C39607776869B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C39607776869B | 347
헤더밸브 | 정도, D125 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 84 | 58D344D079F544A72C3960777685F4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F544A72C3960777685F4 | 346
증기트랩 | 후로트식(사코) D25 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 68 | 58D344D079F529C93C3CC079F60F2A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F529C93C3CC079F60F2A | 199
증기트랩 | 후로트식(사코) D40 | EA | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 69 | 58D344D079F529C93C3CC079F60C56 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D079F529C93C3CC079F60C56 | 200
밸브보온 (함석마감) | 50TxD65 | 개소 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 62 | 58D3641CA9050B1EA33DF07CB2E48D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641CA9050B1EA33DF07CB2E48D | 128
밸브보온 (함석마감) | 50TxD80 | 개소 | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 63 | 58D3641CA905F34A403B3077E48C8B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641CA905F34A403B3077E48C8B | 129
밸브보온 (함석마감) | 50TxD100 | 개소 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 64 | 58D3641B99A0DB853937507D84BA05 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641B99A0DB853937507D84BA05 | 130
밸브보온 (함석마감) | 50TxD150 | 개소 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 65 | 58D3641B99A0F67D60391079105849 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641B99A0F67D60391079105849 | 131
냉온수 배관 보온 | 25T / 매직테이프 | 개소 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 66 | 58D3641B99A0560CD930007606FEC6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3641B99A0560CD930007606FEC6 | 348
압력계설치(백관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 114 | 58D3543BF92E9441F035807EF2F46A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3543BF92E9441F035807EF2F46A | 133
압력계설치(흑관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 115 | 58D3543BF92E9441F035807DEB8319 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3543BF92E9441F035807DEB8319 | 134
압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 116 | 58D3543BF92E9441F035807B3E0F11 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3543BF92E9441F035807B3E0F11 | 135
온도계설치(STS) | L형 | 조 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 117 | 58D3543BF91C08DE123690783E9333 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3543BF91C08DE123690783E9333 | 136
자동공기변설치(물용)STS | D15 | 개소 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 108 | 58D344D4D9894EA98E3E207C3033AA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D344D4D9894EA98E3E207C3033AA | 137
일반행거(달대볼트) | D65 | 개소 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 118 | 58D3A4BE9913CE66FB3D807EC6091A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3A4BE9913CE66FB3D807EC6091A | 138
U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC588 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC588 | 139
U자형볼트/너트 | 절연, D65 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58B | 140
U자형볼트/너트 | 절연, D80 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58A | 141
U자형볼트/너트 | 절연, D100 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35343339F5D1C24F31907C5F6A3ED14BC58D | 142
파이프슈 | 슈(SHOE),레스팅 D50 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED900F73 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED900F73 | 143
파이프슈 | 슈(SHOE),레스팅 D65 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED900F72 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED900F72 | 144
파이프슈 | 슈(SHOE),레스팅 D125 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C9 | 145
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D25 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008CC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008CC | 146
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D32 | EA | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C3 | 147
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D40 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9008C2 | 148
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D50 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D2 | 149
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D65 | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D3 | 150
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D80 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D0 | 151
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D100 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D1 | 152
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D200 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB5ED9009D4 | 153
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D250 | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB68B267064 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB68B267064 | 154
파이프슈 | 슈(SHOE),절연레스팅 D300 | EA | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F479434E973320E6F35307A1B6EB68B267067 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F479434E973320E6F35307A1B6EB68B267067 | 155
서포트 | H-빔 SS41,200x200 | M | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA5 | 159
펌프가대설치(급수펌프) | 펌프2대설치기준 | 개소 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 67 | 58D37404895E9731E8328070FF4E49 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D37404895E9731E8328070FF4E49 | 201
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 121 | 58D3846E3918064C1636F07B8C0608 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3846E3918064C1636F07B8C0608 | 157
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 120 | 58D3846E3934DD14993F60722C9758 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D3846E3934DD14993F60722C9758 | 156
연도연결 | 기존 배기연도 재연결 | SET | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA0 | 160
기타잡자재비 | 5% | SET | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 59A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010259A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2A | 202
장비사용료 | 지게차,크레인 외 | 대 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F35B409793B28A32C32F07DC49F5C281E0FA1 | 161
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 장비철거 및 기초신설공사 | [15 empty] | 010103
펌프 철거 | 냉온수, 냉각수 순환펌프 철거 | 대 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5857D47E89DF3040D3356079576F76 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035857D47E89DF3040D3356079576F76 | 354
노후 냉동기 철거 | 흡수식 냉온수기 분해 철거 | 대 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 123 | 58D3F43209A20BF50635C07B36CC5A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D3F43209A20BF50635C07B36CC5A | 214
노후 냉각탑 철거 및 폐기 | 냉각탑 분해 철거, 반출 폐기 | 대 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 124 | 58D3F43209A20BF50635C07B37D34C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D3F43209A20BF50635C07B37D34C | 215
냉각탑 기초 제작 설치 | H-BEAM 250*250 / 용융아연도금 | 대 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 125 | 58D3F43209A20BF50635C07B30A4FD |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D3F43209A20BF50635C07B30A4FD | 216
보일러철거 |  | SET | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 122 | 58D3F43209A20BF50635C07B352637 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D3F43209A20BF50635C07B352637 | 213
고철 |  | Kg | -63705 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75F1D |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010358D3F442998055153531607480E28785D75F1D | 207
폐동 |  | Kg | -1826 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75C40 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010358D3F442998055153531607480E28785D75C40 | 208
기초콘크리트 | 1:2:4 | M3 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 128 | 58D2347E49CE5CC9A13550766896B7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D2347E49CE5CC9A13550766896B7 | 378
에폭시 코팅 | 상, 하도, 기초신설부분 | M3 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75C41 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010358D3F442998055153531607480E28785D75C41 | 210
대기배출신고인허가 | 2회,환경과 | 식 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 59A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA29 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA29 | 211
가스안전공사인허가 | 기밀시험, 2회 | 식 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 59A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA28 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010359A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA28 | 212
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010104 자동제어동력공사 | [15 empty] | 010104
배관용 온도검출기 | -30~130도 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75C46 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75C46 | 220
배관용 압력검출기 |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75C47 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75C47 | 221
전류스위치 | 접점 | EA | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75C48 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75C48 | 222
전자변 | 1 1/4", 물용, 10K | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 70 | 58D344D079F529C93C3CC079F60D7C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010458D344D079F529C93C3CC079F60D7C | 360
정수위밸브 | 65A, 2 1/2", SWV-S12, 10K | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 71 | 58D344D079F529C93C3CC079F60AA8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010458D344D079F529C93C3CC079F60AA8 | 361
외함 | 900(w)*1400(D)*250(D) | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 72 | 58D344D079F529C93C3CC079F60B4F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010458D344D079F529C93C3CC079F60B4F | 377
속판 | 차단기,TR,휴즈,덕트,이면배선등 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D64 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D64 | 226
유무선 허브 | 무선, 유선4PORT | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D65 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D65 | 227
서브 인터컴 |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D62 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D62 | 228
중앙제어실 PC | INTEL i5, RAM 8GB, HDD 2TB, WIN10 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D63 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D63 | 229
모니터 | 27인치, 커브드 | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D60 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D60 | 230
자동제어 BASE S/W | SMART-IoT | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D61 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D61 | 231
프린터 | A4, 흑백, 레이져 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D6E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D6E | 232
유무선 허브 | 무선, 유선4PORT | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75D6F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75D6F | 233
스위칭 허브 | 유선 16PORT, 10/100/1000 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75A92 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75A92 | 234
강제전선관-노출 | 아연도, 16mm | M | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 585794EE9927BA891238C07F8355A8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9927BA891238C07F8355A8 | 359
강제전선관-노출 | 아연도, 22mm | M | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 585794EE9927BA891238C07F83564F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9927BA891238C07F83564F | 356
강제전선관-노출 | 아연도, 28mm | M | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 585794EE9927BA891238C07F835755 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9927BA891238C07F835755 | 357
강제전선관-노출 | 아연도, 36mm | M | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 585794EE9927BA891238C07F835026 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9927BA891238C07F835026 | 358
STP 케이블 | Cat-5E 4P | M | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 131 | 594854D549B3B37F283D6071562FD7 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104594854D549B3B37F283D6071562FD7 | 368
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | M | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 8 | 585794EE9904D92E10358074788F7E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9904D92E10358074788F7E | 367
마이크로폰케이블 | MVVS 0.9x2C | M | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 585794EE9904D92E10358074788F7D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE9904D92E10358074788F7D | 370
후렉시블관 | 방수 16C | M | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 129 | 5948240129B2419D963D607B52560F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045948240129B2419D963D607B52560F | 374
후렉시블관 | 방수 22C | M | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 130 | 5948240129B2419D963D607B51B8F8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045948240129B2419D963D607B51B8F8 | 375
후렉시블연결구 | 방수 16C | EA | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BB8 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BB8 | 245
후렉시블연결구 | 방수 22C | EA | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBB |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBB | 246
행가 | 3/8" x 250 | EA | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBA |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBA | 247
앙카볼트 | 3/8" | EA | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBD |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBD | 248
C챤넬 | 1.6t (1.2M) | EA | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBC |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBC | 249
노말밴드 | 28C | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBF |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBF | 250
노말밴드 | 36C | EA | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75BBE |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D75BBE | 251
풀박스 | 150*150*100mm | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 585794EE99AB16DAC939C07F44FE0F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE99AB16DAC939C07F44FE0F | 362
풀박스 | 200*200*150mm | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 585794EE99AB16DAC939C07F44FC42 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE99AB16DAC939C07F44FC42 | 363
풀박스 | 300*300*200mm | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 585794EE99AB16DAC939C07F458314 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE99AB16DAC939C07F458314 | 364
풀박스 | 400*400*200mm | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 585794EE99AB16DAC939C07F45878F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE99AB16DAC939C07F45878F | 365
풀박스 | 500*500*300mm | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 585794EE99AB16DAC939C07F4589BD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104585794EE99AB16DAC939C07F4589BD | 366
실드부제어케이블 | F-CVVS 1.5x2C | M | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 132 | 594854D549CC249A0B3510733D044F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104594854D549CC249A0B3510733D044F | 369
백엽상 |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D758E1 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D758E1 | 258
제어반 | 400x600x250 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D758E0 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D758E0 | 259
수위지시조절기 (FLOAT) | 센서x2 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D758E3 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D758E3 | 260
수위조절기(Px2) | LC(배수용) | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D758E2 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010458D3F442998055153531607480E28785D758E2 | 261
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010105 연도설치공사 | [15 empty] | 010105
STEPPED INCREASER | 1100 M SR | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7598A |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7598A | 272
SPECIAL LT | 1100 M JT | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75989 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75989 | 273
477MM SLIP SECTION | 1100 M SS477 | EA | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75988 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75988 | 274
PLATE SUPPORT ASSEMBLY | 1100 M PA | EA | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7598F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7598F | 275
ANGLE RING FULL | 1100 M FR | EA | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7598E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7598E | 276
ELBOW 45 | 1100 M EL45 | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7598D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7598D | 277
MANIFOLD TEE | 1100 M MT | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7598C |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7598C | 278
477MM STRAIGTH | 1100 M 477 | EA | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75983 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75983 | 279
CLAMP FLANGE | 700 M CF | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75982 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75982 | 280
ELBOW 45 | 600 M EL45 | EA | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75637 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75637 | 281
477MM SLIP SECTION | 600 M SS477 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75636 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75636 | 282
PLATE SUPPORT ASSEMBLY | 600 M PA | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75635 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75635 | 283
ANGLE RING FULL | 600 M FR | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75634 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75634 | 284
977MM STRAIGHT | 600 M 977 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75633 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75633 | 285
477MM STRAIGTH | 600 M 477 | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75632 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75632 | 286
477MM CHECK HOLE | 600 M CH477 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75631 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75631 | 287
477MM THERMOMETER | 600 M TM477 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D75630 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D75630 | 288
DAMPER VALVE | 600 M DV | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7563F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7563F | 289
FLANGE ADAPTER | 600 M FD | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D7563E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D7563E | 290
CLAMP FLANGE | 600 M CF | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D757DE |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D757DE | 291
VERTICAL DRAIN TEE CAP | 200 M VDC | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D757DF |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D757DF | 292
50MM DRAIN PIPE | 200 M 50DP | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D757DC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D757DC | 293
내열실란트 | MVVS 0.9x2C M | EA | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D757DD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010558D3F442998055153531607480E28785D757DD | 294
기존연도 철거비 |  | 식 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 126 | 58D3F43209A20BF50635C07B3251B2 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010558D3F43209A20BF50635C07B3251B2 | 295
연도 설치비 |  | 식 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 호표 127 | 58D3F43209A20BF50635C07B33785C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010558D3F43209A20BF50635C07B33785C | 349
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 0
TOTAL
010106
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B783 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010658D3F442998055153531607480E28785D6B783 | 300
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B782 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010658D3F442998055153531607480E28785D6B782 | 301
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D6B781 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010658D3F442998055153531607480E28785D6B781 | 302
TOTAL
010201
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D75F16 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020158D3F442998055153531607480E28785D75F16 | 303
[13 empty] | 59A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2F |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020159A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2F | 305
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL
010202
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B786 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B786 | 307
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B785 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B785 | 308
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B784 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B784 | 309
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B78B |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B78B | 310
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B78A |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B78A | 311
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FC |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FC | 312
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FD |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FD | 313
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FE |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FE | 314
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FF |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FF | 315
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6F8 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6F8 | 316
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6F9 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6F9 | 317
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FA |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FA | 318
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6FB |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6FB | 319
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6F4 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6F4 | 320
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B6F5 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B6F5 | 321
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D5 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D5 | 322
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D4 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D4 | 323
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D7 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D7 | 324
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D6 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D6 | 325
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D1 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D1 | 326
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D0 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D0 | 327
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D3 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D3 | 328
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5D2 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5D2 | 329
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5DD |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5DD | 330
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B5DC |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B5DC | 331
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B4CF |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B4CF | 332
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58D3F442998055153531607480E28785D6B4CE |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B4CE | 333
[13 empty] | 58D3F442998055153531607480E28785D6B4CD |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020258D3F442998055153531607480E28785D6B4CD | 334
[13 empty] | 59A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2E |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020259A69407A9EDAD3F6033407E66DD8A281ACA2E | 336
TOTAL