## 원가 (hidden)
| 시트명 |  |  | 공종별집계표
| 행 |  |  | 6
| [ 홍성의료원 2차 리모델링공사-소방 ] | [6 empty] | 금액: |  | 영 |  | 원 정 | ( | W | 0 | )
열 | 비목 | 구분 |  | 금액 | 구성비 | [5 empty] | 비고
F | 순공사비원가 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | [12 empty] | 순공사비 | 0
|  |  | 간접재료비 | [13 empty] | 관급총액 | 0
|  |  | 작업부산물 | [13 empty] | 한전비 | 0
|  |  | 소계 | 0
H |  | 노무비 | 직접노무비(가) | 0
|  |  | 간접노무비(나) | 0 | 직접노무비의 |  |  | 12.2%
|  |  | 소계 | 0
J |  | 경비 | 기계경비 | 0 | [12 empty] | 퇴직공제비 | ☜ 삭제
|  |  | 고용보험료 | 0 | 노무비의 |  | 1.01%
|  |  | 산재보험료 | 0 | 노무비의 |  | 3.7% | [9 empty] | 안전관리비 | ☜ 삭제
|  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | [13 empty] | 5억미만 | 5억이상 50억미만
|  |  | 건강보험료 | 0 | 직접노무비의 |  |  | 3.545% | [8 empty] | a. | 0 | 5349000
|  |  | 연금보험료 | 0 | 직접노무비의 |  |  | 4.5% | [8 empty] | b. | 0 | 6418800
|  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료의 |  |  | 12.81% | [9 empty] | (재+직노+도급자관급)의2.93% | (재+직노+도급자관급)의1.86%+5,349천원
|  |  | 기타경비 | 0 | (재+노)의 |  | 5.7% | [10 empty] | (재+직노)의 2.93% *1.2 | ((재+직노)의 1.86%+5,349천원)*1.2
|  |  | 퇴직공제부금비 | 0 | [12 empty] | 배상책임공제료 = 순계약금액 x 기본요율 x [1+(3년(1,095일)초과일수/1,095)]
|  |  | 공사이행보증수수료 | [13 empty] | 순계약금액 = 공급가액+((관급자관급+도급자관급)-부가가치세)-배상책임공제료
|  |  | 환경보전비 | [13 empty] | 순계약금액 : | 0
|  |  | 지급수수료 | [13 empty] | 순계약금액 적용구간 |  | 기본요율 | 초과일수(3년기본) | 배상책임공제료
|  |  | 소계 | 0 | [12 empty] | 0 | 5억이하 | 0.364% |  | 0
|  | 계 |  | 0 | [12 empty] | 500000000 | 5억초과~10억이하 | 0.351% |  | 0
| 일반관리비 |  |  | 0 | 계의 | 6% |  |  |  |  | 5억미만 6% / 5~30억미만 5.5% / 30~100억미만 5% (공급가액 기준) | [5 empty] | 1000000000 | 10억초과~20억이하 | 0.345% |  | 0
| 이윤 |  |  | 0 | (노+경비+일.관)의 |  |  |  | 15% |  | 50억미만 15% / 50~300억미만 12% (공급가액 기준) | [5 empty] | 2000000000 | 20억초과~30억이하 | 0.338% |  | 0
| 사급자재비 | [15 empty] | 3000000000 | 30억초과~40억이하 | 0.325% |  | 0
| 배상책임공제료 |  |  | 0 | 순계약금액 * 0.364% | [5 empty] | 5억미만 0.364% / 5~10억미만 0.351% / 10~20억미만 0.345% | [5 empty] | 4000000000 | 40억초과~50억이하 | 0.319% |  | 0
| 공급가액 |  |  | 0 | [12 empty] | 5000000000 | 50억초과~70억이하 | 0.312% |  | 0
| 부가가치세 |  |  | 0 | 공급가액의 |  |  | 10% | [8 empty] | 7000000000 | 70억초과~100억이하 | 0.305% |  | 0
| 도급액 |  |  | 0 | [6 empty] | 천단위절사 | [5 empty] | 10000000000 | 100억초과~150억이하 | 0.295% |  | 0
| 한전인입비/사용전검사비 |  |  | 0 | [6 empty] | 천단위절상 | [6 empty] | ☜ 한전비 입력
| 관급자설치 관급자재 |  |  | 0 | [6 empty] | 천단위절상 | [6 empty] | ☜ 관급자관급 입력
| 도급자설치 관급자재 |  |  | 0 | [6 empty] | 천단위절상 | [6 empty] | ☜ 도급자관급 입력
| 총공사비 |  |  | 0 | [12 empty] | 순계약금액 = 총원가(재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤) + 관급자재(소바사업자설치및관리)
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
서
공 사 원 가 계 산 서
공사원가계산서
Note on AO13: 2.3%
Note on AO15: 5억 미만 : 2.93% 5억~50억 미만 : 1.86%+5,349천원 50억 이상 : 1.97%

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 홍성의료원 2차 리모델링공사-소방 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 홍성의료원 2차 리모델링공사-소방 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기소방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 자동화재탐지설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 유도등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 무선통신설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 임시소화설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 홍성의료원 2차 리모델링공사-소방 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 자동화재탐지설비공사 | 전기소방공사 | [14 empty] | 010101
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 1324 | [8 empty] | 호표 13 | 572AD14EF12F4FC5508E509A4D4B0F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC5508E509A4D4B0F | 626
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E25 | M | 320 | [8 empty] | 호표 14 | 572AD14EF12F4FC5508E509A4D48BB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC5508E509A4D48BB | 627
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 277 | [8 empty] | 호표 16 | 572AD14EF12F4FC55194A2169E3F05 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC55194A2169E3F05 | 628
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.5㎟(1.38㎜)(4열) | M | 744 | [8 empty] | 호표 23 | 572AD14EF12C428357243BCE6E3E2B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12C428357243BCE6E3E2B | 629
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.5㎟(1.38㎜)(8열) | M | 168 | [8 empty] | 호표 24 | 572AD14EF12C428357243BCE6E3AB0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12C428357243BCE6E3AB0 | 630
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(2열) | M | 1122 | [8 empty] | 호표 25 | 572AD14EF12C428357243BCE6E37FB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12C428357243BCE6E37FB | 631
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(10열) | M | 1200 | [8 empty] | 호표 26 | 572AD14EF12C428357243BCE6D1F57 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12C428357243BCE6D1F57 | 632
TSP CABLE | AWG 18 | M | 1327 | [8 empty] | 호표 3 | 502C3145352B4B765DB15889FC13C1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502C3145352B4B765DB15889FC13C1 | 633
0.6/1kV제어용난연(F-CVV-SB) | 2C 1.5㎟ | M | 181 | [8 empty] | 호표 4 | 502C3145352B4B765DB3081D830ED9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101502C3145352B4B765DB3081D830ED9 | 634
전선관지지행거-천장 | W100 | 개소 | 29 | [8 empty] | 호표 17 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D616E8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D616E8 | 635
전선관지지행거-천장 | W150 | 개소 | 66 | [8 empty] | 호표 18 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D615C1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D615C1 | 636
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 698 | [8 empty] | 호표 19 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34310 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34310 | 637
나사없는전선관 지지행거 | E25 | 개소 | 9 | [8 empty] | 호표 20 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D3405C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D3405C | 638
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 121 | [8 empty] | 호표 29 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970BE47D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF1274A6F5D03CA970BE47D | 639
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 23 | [8 empty] | 호표 30 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970BEBA7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF1274A6F5D03CA970BEBA7 | 640
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 29 | [8 empty] | 호표 31 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970ADD06 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF1274A6F5D03CA970ADD06 | 641
수동발신기 | 소화전상부 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 34 | 572AD14EC42E4D20500168D10F0F92 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D20500168D10F0F92 | 642
수동발신기 | 단독형(SUS) | SET | 1 | [8 empty] | 호표 35 | 572AD14EC42E4D20500168D10F0DE4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D20500168D10F0DE4 | 643
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 14 | [8 empty] | 호표 37 | 572AD14EC42E4D20500168D10E667A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D20500168D10E667A | 644
화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 38 | 572AD14EC42E4D20500168D10D411E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D20500168D10D411E | 645
화재감지기 | 감지기(ANALOG),광전식 | 개 | 100 | [8 empty] | 호표 39 | 572AD14EC42E4D20500168D10D43CB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D20500168D10D43CB | 646
시각경보기 | 15cd | 개소 | 29 | [8 empty] | 호표 47 | 572AD14EC42E4D2050016A9EFC1229 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016A9EFC1229 | 647
DC 전원반 | 15A | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 48 | 572AD14EC42E4D2050016A9EFD3932 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016A9EFD3932 | 648
화재 수신기 | 305 회로(재료비 제외) | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 50 | 572AD14EC42E4D2050016D52A415C8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016D52A415C8 | 649
중계기수용함 | 1 개용 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 49 | 572AD14EC42E4D2050016A9EFFEA21 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016A9EFFEA21 | 650
중계기 | 2/2 감시/제어 | 대 | 56 | [8 empty] | 호표 51 | 572AD14EC42E4D2050016D534B9A71 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016D534B9A71 | 651
중계기 | 4/4 감시/제어 | 대 | 36 | [8 empty] | 호표 52 | 572AD14EC42E4D2050016D534B9B1A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EC42E4D2050016D534B9B1A | 652
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 102 | [8 empty] | 호표 33 | 572AD14EF1274A6F5F31C40AD3351B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101572AD14EF1274A6F5F31C40AD3351B | 653
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 270 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFCEE4B56D0D4BACFC80 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B27489859AFCEE4B56D0D4BACFC80 | 654
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 121 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3C | 655
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 23 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3F | 656
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 368 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862C | 657
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E25 | 개 | 89 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862D | 658
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 328 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D69826218358 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B27489859AFC005D1D69826218358 | 659
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E25 | 개 | 18 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D69826218359 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101504FB1458B27489859AFC005D1D69826218359 | 660
수신기프로그램입력 | 기본 10회로 | SET | 1 | [9 empty] | 57A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B01D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B01D | 661
수신기프로그램입력 | 추가 295회로 | SET | 1 | [9 empty] | 57A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B13F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B13F | 662
CRT프로그램입력 | 기본 10회로 | SET | 1 | [9 empty] | 57A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B13A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B13A | 663
CRT프로그램입력 | 추가 205회로 | SET | 1 | [9 empty] | 57A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B2C6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010157A5314F08254192594433B73C8DB7CEF1B2C6 | 664
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 유도등설비공사 | 전기소방공사 | [14 empty] | 010102
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 735 | [8 empty] | 호표 13 | 572AD14EF12F4FC5508E509A4D4B0F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF12F4FC5508E509A4D4B0F | 666
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 357 | [8 empty] | 호표 16 | 572AD14EF12F4FC55194A2169E3F05 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF12F4FC55194A2169E3F05 | 667
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(2열) | M | 2227 | [8 empty] | 호표 25 | 572AD14EF12C428357243BCE6E37FB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF12C428357243BCE6E37FB | 668
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 448 | [8 empty] | 호표 19 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34310 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34310 | 669
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 29 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970BE47D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF1274A6F5D03CA970BE47D | 670
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 87 | [8 empty] | 호표 30 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970BEBA7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF1274A6F5D03CA970BEBA7 | 671
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 91 | [8 empty] | 호표 31 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970ADD06 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF1274A6F5D03CA970ADD06 | 672
피난구 유도등(고휘도) | LED, 소형(양면), 60분 | 개 | 18 | [8 empty] | 호표 41 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C514CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EC42E4D2050016BA4C514CB | 673
피난구 유도등(고휘도) | LED, 대형(단면), 60분 | 개 | 81 | [8 empty] | 호표 42 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C51324 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EC42E4D2050016BA4C51324 | 674
통로 유도등(고휘도) | LED, 60분용 | 개 | 10 | [8 empty] | 호표 43 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C51177 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EC42E4D2050016BA4C51177 | 675
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 63 | [8 empty] | 호표 33 | 572AD14EF1274A6F5F31C40AD3351B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102572AD14EF1274A6F5F31C40AD3351B | 676
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 320 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFCEE4B56D0D4BACFC80 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B27489859AFCEE4B56D0D4BACFC80 | 677
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 16 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3C | 678
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 87 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF3F | 679
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개 | 91 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF35 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF35 | 680
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 204 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862C | 681
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 205 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D69826218358 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102504FB1458B27489859AFC005D1D69826218358 | 682
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 무선통신설비공사 | 전기소방공사 | [14 empty] | 010103
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E31 | M | 357 | [8 empty] | 호표 15 | 572AD14EF12F4FC5508E509A4D4941 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103572AD14EF12F4FC5508E509A4D4941 | 684
나사없는전선관 지지행거 | E31 | 개소 | 208 | [8 empty] | 호표 21 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34162 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34162 | 685
무선통신보조설비 주자재 |  | SET | 1 | [8 empty] | 호표 53 | 5633714A912F42DA5EE51999840053 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035633714A912F42DA5EE51999840053 | 686
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E31 | 개 | 99 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862E | 687
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E31 | 개 | 12 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621835A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103504FB1458B27489859AFC005D1D6982621835A | 688
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E31 | 개 | 37 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D5BC7FEB7E673A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103504FB1458B27489859AFC005D5BC7FEB7E673A | 689
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 임시소화설비공사 | 전기소방공사 | [14 empty] | 010104
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E31 | M | 105 | [8 empty] | 호표 15 | 572AD14EF12F4FC5508E509A4D4941 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF12F4FC5508E509A4D4941 | 691
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 6㎟ | M | 105 | [8 empty] | 호표 27 | 572AD14EF12C428355780BB462A1EE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF12C428355780BB462A1EE | 692
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 2C 6㎟ | M | 105 | [8 empty] | 호표 28 | 572AD14EF12D4CF75C1D82066265EB |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF12D4CF75C1D82066265EB | 693
나사없는전선관 지지행거 | E31 | 개소 | 67 | [8 empty] | 호표 21 | 572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34162 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF12F4FC55CBF9CA8D34162 | 694
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E31 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 22 | 572AD14EF12F4FC55CBF9D4F44C040 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF12F4FC55CBF9D4F44C040 | 695
스위치박스(노출) | 2 개용 54 mm | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 32 | 572AD14EF1274A6F5D03CA970ADE28 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EF1274A6F5D03CA970ADE28 | 696
비상경보장치 |  | SET | 3 | [8 empty] | 호표 36 | 572AD14EC42E4D20500168D10F0DE6 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EC42E4D20500168D10F0DE6 | 697
가스누설경보기 | 누설경보기 | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 40 | 572AD14EC42E4D20500168D10CBA4C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EC42E4D20500168D10CBA4C | 698
비상라이트 | 일반형 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 44 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C36EA5 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EC42E4D2050016BA4C36EA5 | 699
간이피난유도선 제어기 | 100M용 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 45 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C2421A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EC42E4D2050016BA4C2421A | 700
LED 케이블 | 유도라인 | M | 40 | [8 empty] | 호표 46 | 572AD14EC42E4D2050016BA4C24324 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104572AD14EC42E4D2050016BA4C24324 | 701
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개 | 2 | [9 empty] | 504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF35 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104504FB1458B264E32594477DA26A31EE9F0FF35 | 702
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E31 | 개 | 29 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104504FB1458B27489859AFC005D1D6982621862E | 703
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E31 | 개 | 2 | [9 empty] | 504FB1458B27489859AFC005D1D6982621835A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104504FB1458B27489859AFC005D1D6982621835A | 704
소화기 | 분말소화기(ABC) 3단위, 2.5KG | 개 | 10 | [9 empty] | 503ED1439D2540445A3DCDCB92435D76A7F4B3 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104503ED1439D2540445A3DCDCB92435D76A7F4B3 | 705
소화기 | 대형분말소화기 20KG | 개 | 5 | [9 empty] | 503ED1439D2540445A3DCDCB92435D76A7F4BF |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104503ED1439D2540445A3DCDCB92435D76A7F4BF | 706
소화기 받침대 | 소화기 받침대 | 개 | 15 | [9 empty] | 503ED1439D2540445A35FE2256AF39FED61071 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104503ED1439D2540445A35FE2256AF39FED61071 | 707
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 철거공사 | 전기소방공사 | [14 empty] | 010105
화재감지기 철거 |  | EA | 73 | [8 empty] | 호표 5 | 502C3145352B4B765DBC64DB33C5C6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB33C5C6 | 709
피난구유도등 철거 |  | 개 | 13 | [8 empty] | 호표 6 | 502C3145352B4B765DBC64DB300CDF |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB300CDF | 710
통로유도등 철거 |  | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 7 | 502C3145352B4B765DBC64DB30090A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB30090A | 711
무선기기 접속단자 - 철거 |  | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 8 | 502C3145352B4B765DBC64DB30090F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB30090F | 712
DISTRIBUTOR - 철거 |  | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 9 | 502C3145352B4B765DBC64DB300A11 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB300A11 | 713
OUT DOOR ANT - 철거 |  | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 10 | 502C3145352B4B765DBC64DB300A14 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB300A14 | 714
중계기 철거 | 2/2 | 개 | 54 | [8 empty] | 호표 11 | 502C3145352B4B765DBC64DB300B39 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB300B39 | 715
중계기 철거 | 4/4 | 개 | 34 | [8 empty] | 호표 12 | 502C3145352B4B765DBC64DB300B3C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105502C3145352B4B765DBC64DB300B3C | 716
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL