의료용가스 구매 특수조건

홍성의료원(이하 “갑”이라 한다.)과 납품업체(이하 “을”이라 한다.)는 “갑”의 장소에 “을”이 의료용 가스 납품을 다음 각 조항과 같이 계약을 체결 납품한다.

1. (공급 방법) 환자진료를 위한 의료용 가스(의료용 산소 外의) 공급을 성실히 이행하여야 하고, 수요량을 상시 보유하여 요청이 있을 시에는 즉시 의료용 가스를 지정장소에 공급하여야 하며, 납품된 제품은 반드시 검수를 받아야 한다.

1) 공급장소 : 충청남도 홍성의료원 지정장소

2) 공급제품 : 의료용 산소 外(용기는 업체용)

2. (용기의 공급) “갑”에 납품중인 의료용 산소(액체, 기체), 질소, 아산화질소, 탄산가스, 등의 가스용기는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제23조에 의거 상호교환 되어 사용되던 합격필한(용기의 사용기간 중 재검사 기간이 도래한 경우 확인하여 재검사) 용기를 사용하여야 한다. 또한, 용기의 관리는 “을”이 수시로 파악하여 분실이 되지 않게 조치하고 분실 시 본원은 책임을 지지 않는다.

3. (제품의 주문 및 인도) 의료용가스 운영 시 “을”는 공휴일 포함 24시간 유․무선연락이 가능하여야 하며 특히, 의료용산소(액체, 기체)의 경우 응급연락시 즉시 공급이 가능 하여야 하고 가스납품 지연 및 그에 따른 가스공급중단 등으로 인한 인사사고 등 안전사고 발생시 그에 따른 모든 책임은 “을”이 진다.

4. (제품의 규격) “갑”에 납품중인 의료용 가스 일체는 제품의 순도와 사용에 이상이 없는 규격품이어야 한다.

5. (제품의 계량 및 검수) 제품의 계량 및 검수는 다음 각호와 같다.

1) 계량은 중량계근을 원칙으로 하며, 계약대상자는 본원의 요구 시 계량증명서를 제출한다.

2) “을”은 갑의 요청이 있을 시 순도 시험 검사서를 제출한다.

6. (안전관리) 본원의 고압가스안전관리법에 의한 공급 및 기타 안전관리 규정을 준수하며 이에 따른 필요한 조치를 취해야 하며, 공급 중 발생하는 안전사고에 대하여는 계약대상자의 책임으로 한다.

1) 고압가스안전관리법에 의한 안전변 테스트는 2년 1회 실시한다.

2) 고압가스안전관리법에 의한 침하상태 측정을 1년 1회 실시한다.

3) 고압가스저장소 안전표지판을 유지관리 한다.

7. (공급업체 조건) 본원에 의료용 가스 공급을 수행하려는 업체는 아래의 두 조건을 필히 충족하여야 한다.

1) 입찰마감일 기준 고압가스안전관리법 제4조에 의거 고압가스 판매허가를 받고 약사법제31조에 의거 품목별(O2, N2, CO2) 의약품제조업(의료용고압가스) 허가를 받은 업체

2) 입찰마감일 기준 약사법제38조 의약품 등의 안전에 관한 규칙(총리령제1330호, 2016.10.28) 제 48조 및 의약품실사상호협력기국(PIC/S) 규정에 의한 의약품 제조 및 품질관리 기준에 적합함을 판정받은 업체

8. (계약방법 및 계약단가 결정) 입찰방법은 총액입찰로서 단가계약을 체결한다. 이때, 계약단가는 품목별 기초단가에 기초금액 대비 낙찰율을 일괄적용하여 적용하여 계약을 체결한다.

9. (계약보증금 및 지체상금)

①계약상대자는 계약 체결시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제 51조의 규정에 정한 바에 따라 동 시행령 제37조제2항에 규정된 현금 또는 보증서 등으로 납부해야하며 계약상의 의무를 이행하지 아니 할 때에는 계약보증금은 본원에 귀속한다.

②지체상금은 납품지시품목금액 × 지체일수 × 0.8/1000로 한다.

10. (손해배상) 납품한 의료용 가스용가스의 내용물이 다르거나 불량품을 납품하여 발생된 모든 사고에 대하여는 민․형사상 책임과 보상책임은 “을”이 지며, 관계법에 의한 처벌도 “을”이 단독으로 진다.

11. (대금지급)

ⓛ대금결제는 4개월 이내에 지급함을 원칙으로 하고 병원 사정에 따라 지연 될 수 있다.

②물품대금의 청구시기는 매월 초일부터 말일까지 납품한 물품을 익월 5일까지 청구하여야 한다. 납품업체는 대금 청구시 청구 금액이 2,000만원 이상일 경우 공급가액의 1.5%에 해당하는 충청남도지역개발공채를 매입제출 하여야 한다. 대금지급은 기타 법령이나 규정에도 불구하고 본원의 자금사정에 따라 지급하며, 대가지급 지연에 따른 이자는 지급하지 않는다.

12. (계약수량조정 및 계약의 해지)

ⓛ본 계약은 연간사용예정수량에 낙찰율을 적용한 계약단가를 곱한 총액계약으로 실제 납품량이 증감될 수 있다.

②다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약기간을 단축하거나 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 납품 기한 내에 물품을 납품하지 아니하거나, 물품의 납품을 거부한 때,

2. 특별한 사유없이 3회 이상 지체

3.“을”의 귀책사유로 인하여 납품기일 내에 납품할 가능성이 없거나 “을”이 본 계약을 이행

할 수 없다고 “갑”이 인정한 때

③ 갑”과“을” 쌍방 중 어느 일방이 계약을 해지하고자 할 때에는 최소한 1개월 이전에 상대방에게 그 사유를 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 계약해지로 인하여 손해를 입은 자가 있을 때에는 “갑”과“을” 쌍방 중 귀책 사유가 있는 자가 배상의 책임을 진다.

13. (채권양도 및 하도급)

①“계약자”는 본 계약으로 인하여 “갑“으로 부터 지급받은 미확정 채권에 대하여는 제3자에게 일체 채권양도를 할 수 없다.

②“을”은 본 계약서에 따라 행할 의료용 가스공급을 “갑”의 동의 없이 타인에게 위탁하거나 하도급할 수 없다.

14. (계약조항의 해석) 본 계약의 각 조항에 의문이 있을 때에는 상호협의 하거나 상관례에 따른다.

15. (기타)

①“갑”과 “을”은 신의, 성실을 바탕으로 본 계약을 이행하고, 분쟁이 발생시 “갑”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

②본 계약으로 약정한 이외의 사항에 대해서는 관련법령 및 행정안전부 예규에서 정하는 바에 의한다.

③규격서에 기재한 품목별로 용기 대여가 가능하여야 한다.

④차기 납품업체 선정 지연 등 “갑”의 요청이 있을 시 계약 종료 후 일정 기간동안 동일한 계약단가로 납품을 요청시 “을”은 이에 따라야 한다.