## 원가
| 시트명 |  |  | 공종별집계표
| 행 |  |  | 6
| [ 홍성의료원 감염병 긴급치료병상 리모델링-전기 ] |  |  |  |  | 금액: | 영 |  | 원 정 | ( | W | 0 | )
열 | 비목 | 구분 |  | 금액 | 구성비 |  |  | 비고
F | 순공사비원가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업부산물
소계
H |  | 노무비 | 직접노무비(가)
간접노무비(나)
소계
J |  | 경비 | 기계경비
고용보험료
산재보험료
|  |  | 산업안전보건관리비 | 17296322
|  |  | 건강보험료 | 15555261
|  |  | 연금보험료 | 19745748
|  |  | 노인장기요양보험료 | 2014406
기타경비
|  |  | 퇴직공제부금비 | 10092271
공사이행보증수수료
환경보전비
지급수수료
소계
계
일반관리비
이윤
사급자재비
공급가액
부가가치세
| 도급액 |  |  | 994987000
한전인입비/사용전검사비
| 관급자설치 관급자재 |  |  | 196851000
| 도급자설치 관급자재 |  |  | 61306000
총공사비
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
서
공 사 원 가 계 산 서
공사원가계산서

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 홍성의료원 감염병 긴급치료병상 리모델링-전기 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 홍성의료원 감염병 긴급치료병상 리모델링-전기 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 수변전설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 전력간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 동력설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 냉난방설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 전열설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 전등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 비상전등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 CABLE TRAY설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 엘리베이터설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010110 |  | 0101 |  | 3
0102 자재구매비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  |  | 3 | 2 |  | 0
010201 관급자설치 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
01020101 수배전반 |  |  | 1 | [9 empty] | 01020101 |  | 010201 |  | 4
01020102 엘리베이터 |  |  | 1 | [9 empty] | 01020102 |  | 010201 |  | 4
010202 도급자설치 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 010202 |  | 0102 |  | 3
01020201 분전반 |  |  | 1 | [9 empty] | 01020201 |  | 010202 |  | 4
01020202 조명기구 |  |  | 1 | [9 empty] | 01020202 |  | 010202 |  | 4
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 홍성의료원 감염병 긴급치료병상 리모델링-전기 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 수변전설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010101
경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 9 | [8 empty] | 호표 41 | 44B339F809DF09C3487BF7A3B8356 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B339F809DF09C3487BF7A3B8356 | 4
전기기기용 비닐절연전선(KIV) | 4㎟ | M | 10 | [8 empty] | 호표 77 | 44B339F809E970639B78048A97F17 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B339F809E970639B78048A97F17 | 5
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 120㎟ | M | 19 | [8 empty] | 호표 86 | 44B339F809E97043EC71E96713BA0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B339F809E97043EC71E96713BA0 | 6
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 240 ㎟(4열) | M | 80 | [8 empty] | 호표 102 | 44B339F809FBE133387F5E22249B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B339F809FBE133387F5E22249B2 | 7
케이블트레이 | STRAIGHT,St W900x100Hx2.3t | M | 10 | [8 empty] | 호표 104 | 44B339F80980F23350770A9E96388 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B339F80980F23350770A9E96388 | 8
케이블트레이지지대 | W900 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 38 | 43B236580F4CA1533479DD4A60E83 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143B236580F4CA1533479DD4A60E83 | 9
케이블트레이부속품 | JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.3 | 개 | 7 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8832 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8832 | 10
케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 67 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8E | 11
케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 7 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8A | 12
러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | 개 | 6 | [8 empty] | 호표 10 | 43B236580F4CA143237A9FEB32D56 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143B236580F4CA143237A9FEB32D56 | 13
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 17 | 43B236580F4CA143237A9FDA96728 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143B236580F4CA143237A9FDA96728 | 14
수배전반 | LV-3 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028543B |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC237028543B | 15
수배전반 | LV-3-1 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028543E |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC237028543E | 16
수배전반 (기기 철거) | HV-M : CT 철거 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702B2A47 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702B2A47 | 17
수배전반 (기기 철거) | HV-2 : CT 철거 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702B2A42 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702B2A42 | 18
수배전반 (기기 철거) | TR-2 : 변압기 철거 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702B2B6E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702B2B6E | 19
부스덕트설비 주자재 |  | SET | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B38C748728C2D008A368DAC |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B38C748728C2D008A368DAC | 20
부스덕트 철거공사 |  | SET | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B38C748728C2D008A368DAA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B38C748728C2D008A368DAA | 21
수배전반 | LV-4 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028578A |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC237028578A | 22
수배전반 | TR-2 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702856EC |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702856EC | 23
수배전반 (기기 설치) | HV-M : CT 추가 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702A00EA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702A00EA | 24
수배전반 (기기 설치) | HV-2 : CT 추가 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702A00EF |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702A00EF | 25
수배전반 (기기 설치) | LV-2 : ACB INTERLOCK 제어선 연장 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702A0719 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702A0719 | 26
수배전반 (기기 설치) | LV-2-1 : 차단기 추가 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702A071C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144303B78481524B3897F32CB3AC23702A071C | 27
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 전력간선설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010102
강제전선관 | 아연도 104 mm | M | 38 | [8 empty] | 호표 44 | 44B339F809DF0993F477E6576AB4F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0993F477E6576AB4F | 29
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E63 | M | 25 | [8 empty] | 호표 50 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CC4C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0993F477A8AA5CC4C | 30
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E75 | M | 6 | [8 empty] | 호표 51 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CD53 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0993F477A8AA5CD53 | 31
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M | 25 | [8 empty] | 호표 82 | 44B339F809E97043EC71E96701644 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809E97043EC71E96701644 | 32
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 25㎟ | M | 6 | [8 empty] | 호표 83 | 44B339F809E97043EC71E967015BD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809E97043EC71E967015BD | 33
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 150㎟ | M | 19 | [8 empty] | 호표 87 | 44B339F809E97043EC71E967138EB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809E97043EC71E967138EB | 34
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 - 철거 후 재사용 | 4C 16㎟ | M | 3 | [8 empty] | 호표 94 | 44B339F809FBE133387F5E2262F29 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E2262F29 | 35
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 25㎟ | M | 64 | [8 empty] | 호표 95 | 44B339F809FBE133387F5E2262E06 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E2262E06 | 36
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 - 철거 후 재사용 | 4C 25㎟ | M | 6 | [8 empty] | 호표 96 | 44B339F809FBE133387F5E2262E03 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E2262E03 | 37
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 35㎟ | M | 104 | [8 empty] | 호표 97 | 44B339F809FBE133387F5E226214E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E226214E | 38
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 50 ㎟(4열) | M | 352 | [8 empty] | 호표 98 | 44B339F809FBE133387F5E22472CB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E22472CB | 39
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 - 철거 후 재사용 | 1C 50 ㎟(4열) | M | 12 | [8 empty] | 호표 99 | 44B339F809FBE133387F5E22472CE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E22472CE | 40
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 150 ㎟(4열) | M | 1240 | [8 empty] | 호표 101 | 44B339F809FBE133387F5E2224FDA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809FBE133387F5E2224FDA | 41
전선관지지행거 | 104 C | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 58 | 44B339F809DF0953197D180C6BBF9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0953197D180C6BBF9 | 42
나사없는전선관 지지행거 | E63 | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 63 | 44B339F809DF0953197D2A7EAADDF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0953197D2A7EAADDF | 43
나사없는전선관 지지행거 | E75 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 64 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAC38 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F809DF0953197D2A7EAAC38 | 44
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 4 | 43B236580F4CA143237A9FEB20CDD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FEB20CDD | 45
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 50 ㎟ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 5 | 43B236580F4CA143237A9FEB32B90 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FEB32B90 | 46
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 11 | 43B236580F4CA143237A9FEB3235A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FEB3235A | 47
러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 12 | 43B236580F4CA143237A9FEB32352 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FEB32352 | 48
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 13 | 43B236580F4CA143237A9FDAB1B2C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FDAB1B2C | 49
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 50 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 14 | 43B236580F4CA143237A9FDAA0CE4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FDAA0CE4 | 50
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 150 ㎟ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 15 | 43B236580F4CA143237A9FDAA04AE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FDAA04AE | 51
러그단자(접지용) | 동관단자 2 HOLE 150 ㎟ | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 16 | 43B236580F4CA143237A9FDAA04A6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9FDAA04A6 | 52
압착단자(전력용)-1C | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 18 | 43B236580F4CA143237A9F930096E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9F930096E | 53
압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 7 | [8 empty] | 호표 19 | 43B236580F4CA143237A9F9300966 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9F9300966 | 54
압착단자(전력용)-1C | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 20 | 43B236580F4CA143237A9F9300FF6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9F9300FF6 | 55
압착단자(접지용) | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 21 | 43B236580F4CA143237A9F9300FFE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA143237A9F9300FFE | 56
풀박스 | 300x300x200 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 115 | 44B339F8095BADD3D67D1EF82DAB6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F8095BADD3D67D1EF82DAB6 | 57
노출형 분전반설치비 |  | 면 | 9 | [8 empty] | 호표 40 | 43B236580F4CA173E070B3A0D3813 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA173E070B3A0D3813 | 58
배관용홈파기 | 54C 이하 | M | 12 | [8 empty] | 호표 126 | 44B339F8095BADF3837A09D882B15 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F8095BADF3837A09D882B15 | 59
배관용홈파기 | 82C 이하 | M | 16 | [8 empty] | 호표 127 | 44B339F8095BADF3837A09D88258D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B339F8095BADF3837A09D88258D | 60
강제전선관 - 철거 후 재사용 | 42C | M | 3 | [8 empty] | 호표 32 | 43B236580F4CA14322787556376AD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA14322787556376AD | 61
강제전선관 - 철거 후 재사용 | 54C | M | 6 | [8 empty] | 호표 33 | 43B236580F4CA14322787556C501A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA14322787556C501A | 62
강제전선관 - 철거 후 재사용 | 70C | M | 3 | [8 empty] | 호표 34 | 43B236580F4CA14322787556C5585 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA14322787556C5585 | 63
F-GV 케이블 - 철거 후 재사용 | 16㎟ | M | 9 | [8 empty] | 호표 35 | 43B236580F4CA14322784818E5439 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA14322784818E5439 | 64
F-GV 케이블 - 철거 후 재사용 | 25㎟ | M | 3 | [8 empty] | 호표 36 | 43B236580F4CA14322784818E543C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010243B236580F4CA14322784818E543C | 65
강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도104 mm | 개 | 10 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4964 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4964 | 66
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E63 | 개 | 7 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE376 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE376 | 67
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E75 | 개 | 2 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE375 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE375 | 68
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E63 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CD | 69
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E75 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CE | 70
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E63 | 개 | 6 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51397 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51397 | 71
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E75 | 개 | 2 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51395 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51395 | 72
분전반 | RN-3 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369E4A |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369E4A | 73
분전반 | RN-4 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369F55 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369F55 | 74
분전반 | LE-3 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369F50 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369F50 | 75
분전반 | LE-4 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369C81 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369C81 | 76
분전반 | PN-EHPC | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369C84 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369C84 | 77
분전반 | PN-AHU1,2 | 면 | 2 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369DA8 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369DA8 | 78
분전반 | PN-EF1 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369DAD |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369DAD | 79
분전반 | PE-EV3 | 면 | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369AD4 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010244303B78481524B3897F32CB3AC2269369AD4 | 80
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 동력설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010103
강제전선관 | 아연도 82 mm | M | 22 | [8 empty] | 호표 43 | 44B339F809DF0993F477E6576AAA8 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477E6576AAA8 | 82
강제전선관 | 아연도 104 mm | M | 26 | [8 empty] | 호표 44 | 44B339F809DF0993F477E6576AB4F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477E6576AB4F | 83
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E31 | M | 80 | [8 empty] | 호표 47 | 44B339F809DF0993F477A8AA5C9F8 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477A8AA5C9F8 | 84
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E39 | M | 22 | [8 empty] | 호표 48 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CE7A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477A8AA5CE7A | 85
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E51 | M | 112 | [8 empty] | 호표 49 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CF01 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477A8AA5CF01 | 86
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E63 | M | 92 | [8 empty] | 호표 50 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CC4C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477A8AA5CC4C | 87
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E75 | M | 18 | [8 empty] | 호표 51 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CD53 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0993F477A8AA5CD53 | 88
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28 mm 방수 | M | 5 | [8 empty] | 호표 53 | 44B339F809DF0983ED709BA2A431F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0983ED709BA2A431F | 89
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36 mm 방수 | M | 3 | [8 empty] | 호표 54 | 44B339F809DF0983ED709BA2A4426 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0983ED709BA2A4426 | 90
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 42 mm 방수 | M | 9 | [8 empty] | 호표 55 | 44B339F809DF0983ED709BA2A45CC |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0983ED709BA2A45CC | 91
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54 mm 방수 | M | 6 | [8 empty] | 호표 56 | 44B339F809DF0983ED709BA2A46D3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0983ED709BA2A46D3 | 92
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 82 mm 방수 | M | 2 | [8 empty] | 호표 57 | 44B339F809DF0983ED709BA2A4881 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0983ED709BA2A4881 | 93
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | M | 52 | [8 empty] | 호표 78 | 44B339F809E97043EC71E967012E9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E967012E9 | 94
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 4㎟ | M | 34 | [8 empty] | 호표 79 | 44B339F809E97043EC71E967011C2 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E967011C2 | 95
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 10㎟ | M | 150 | [8 empty] | 호표 81 | 44B339F809E97043EC71E9670176A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E9670176A | 96
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M | 118 | [8 empty] | 호표 82 | 44B339F809E97043EC71E96701644 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E96701644 | 97
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 50㎟ | M | 24 | [8 empty] | 호표 84 | 44B339F809E97043EC71E96701BC5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E96701BC5 | 98
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 95㎟ | M | 26 | [8 empty] | 호표 85 | 44B339F809E97043EC71E96713A99 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809E97043EC71E96713A99 | 99
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 2C 2.5㎟ | M | 36 | [8 empty] | 호표 88 | 44B339F809FBE133387F3348BD416 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F3348BD416 | 100
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 2.5㎟ | M | 26 | [8 empty] | 호표 89 | 44B339F809FBE133387F22EA072D7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F22EA072D7 | 101
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 4㎟ | M | 40 | [8 empty] | 호표 90 | 44B339F809FBE133387F22EA073FD |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F22EA073FD | 102
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 10㎟ | M | 32 | [8 empty] | 호표 91 | 44B339F809FBE133387F22EA075AB |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F22EA075AB | 103
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 10㎟ | M | 156 | [8 empty] | 호표 93 | 44B339F809FBE133387F5E2262C58 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F5E2262C58 | 104
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 25㎟ | M | 160 | [8 empty] | 호표 95 | 44B339F809FBE133387F5E2262E06 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F5E2262E06 | 105
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 35㎟ | M | 18 | [8 empty] | 호표 97 | 44B339F809FBE133387F5E226214E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F5E226214E | 106
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 95 ㎟(4열) | M | 116 | [8 empty] | 호표 100 | 44B339F809FBE133387F5E225077C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F5E225077C | 107
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 150 ㎟(4열) | M | 144 | [8 empty] | 호표 101 | 44B339F809FBE133387F5E2224FDA |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809FBE133387F5E2224FDA | 108
전선관지지행거 | 104 C | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 58 | 44B339F809DF0953197D180C6BBF9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D180C6BBF9 | 109
나사없는전선관 지지행거 | E31 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 61 | 44B339F809DF0953197D2A7EAA85D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D2A7EAA85D | 110
나사없는전선관 지지행거 | E51 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 62 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAEE6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D2A7EAAEE6 | 111
나사없는전선관 지지행거 | E63 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 63 | 44B339F809DF0953197D2A7EAADDF |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D2A7EAADDF | 112
전선관지지대-바닥or벽체 | ST 82C | 개소 | 9 | [8 empty] | 호표 65 | 44B339F809DF0953197D34E585049 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E585049 | 113
전선관지지대-바닥or벽체 | ST 104C | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 66 | 44B339F809DF0953197D34E585150 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E585150 | 114
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E31 | 개소 | 30 | [8 empty] | 호표 67 | 44B339F809DF0953197D34E5EE3B8 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E5EE3B8 | 115
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E39 | 개소 | 9 | [8 empty] | 호표 68 | 44B339F809DF0953197D34E5EE45F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E5EE45F | 116
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E51 | 개소 | 39 | [8 empty] | 호표 69 | 44B339F809DF0953197D34E5EE565 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E5EE565 | 117
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E63 | 개소 | 30 | [8 empty] | 호표 70 | 44B339F809DF0953197D34E5EE60C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E5EE60C | 118
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E75 | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 71 | 44B339F809DF0953197D34E5EE713 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F809DF0953197D34E5EE713 | 119
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 4 | 43B236580F4CA143237A9FEB20CDD |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB20CDD | 120
러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 50 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 6 | 43B236580F4CA143237A9FEB32B98 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB32B98 | 121
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 7 | 43B236580F4CA143237A9FEB32F0B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB32F0B | 122
러그단자(전력용)-4C | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 8 | 43B236580F4CA143237A9FEB32F0D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB32F0D | 123
러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 9 | 43B236580F4CA143237A9FEB32F03 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB32F03 | 124
러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 150 ㎟ | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 11 | 43B236580F4CA143237A9FEB3235A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9FEB3235A | 125
압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 14 | [8 empty] | 호표 19 | 43B236580F4CA143237A9F9300966 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9F9300966 | 126
압착단자(전력용)-1C | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 64 | [8 empty] | 호표 20 | 43B236580F4CA143237A9F9300FF6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010343B236580F4CA143237A9F9300FF6 | 127
풀박스 | 100x100x100 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 113 | 44B339F8095BADD3D67D1EF83E629 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADD3D67D1EF83E629 | 128
풀박스 | 200x200x100 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 114 | 44B339F8095BADD3D67D1EF83E355 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADD3D67D1EF83E355 | 129
풀박스 | 300x300x200 | 개 | 6 | [8 empty] | 호표 115 | 44B339F8095BADD3D67D1EF82DAB6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADD3D67D1EF82DAB6 | 130
배관용홈파기 | 28C 이하 | M | 8 | [8 empty] | 호표 124 | 44B339F8095BADF3837A09D882EE9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADF3837A09D882EE9 | 131
배관용홈파기 | 42C 이하 | M | 16 | [8 empty] | 호표 125 | 44B339F8095BADF3837A09D882841 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADF3837A09D882841 | 132
배관용홈파기 | 54C 이하 | M | 16 | [8 empty] | 호표 126 | 44B339F8095BADF3837A09D882B15 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADF3837A09D882B15 | 133
배관용홈파기 | 82C 이하 | M | 8 | [8 empty] | 호표 127 | 44B339F8095BADF3837A09D88258D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B339F8095BADF3837A09D88258D | 134
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E3 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E3 | 135
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 36mm 방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E2 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E2 | 136
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 42mm 방수 | 개 | 12 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F1 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F1 | 137
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | 개 | 8 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F0 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F0 | 138
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 82mm 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F2 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB1F2 | 139
강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 82 mm | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4965 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4965 | 140
강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도104 mm | 개 | 6 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4964 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651EDC3D475F4964 | 141
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E31 | 개 | 22 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE371 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE371 | 142
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E39 | 개 | 6 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE370 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE370 | 143
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E51 | 개 | 31 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE377 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE377 | 144
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E63 | 개 | 26 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE376 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE376 | 145
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E75 | 개 | 5 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE375 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE375 | 146
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E31 | 개 | 24 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CA | 147
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E39 | 개 | 12 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CB |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CB | 148
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E51 | 개 | 24 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CC | 149
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E63 | 개 | 22 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CD |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CD | 150
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E75 | 개 | 8 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CE |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CE | 151
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E31 | 개 | 12 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C5 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C5 | 152
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E39 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C4 | 153
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E51 | 개 | 16 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510CB |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510CB | 154
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E63 | 개 | 14 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51397 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51397 | 155
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E75 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51395 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D51395 | 156
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 냉난방설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010104
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 367 | [8 empty] | 호표 45 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 | 158
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E39 | M | 12 | [8 empty] | 호표 48 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CE7A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0993F477A8AA5CE7A | 159
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 84 | [8 empty] | 호표 52 | 44B339F809DF0983ED70FC3F71615 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0983ED70FC3F71615 | 160
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36 mm 방수 | M | 4 | [8 empty] | 호표 54 | 44B339F809DF0983ED709BA2A4426 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0983ED709BA2A4426 | 161
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(3열) | M | 800 | [8 empty] | 호표 74 | 44B339F809E970639B78048AB25BD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809E970639B78048AB25BD | 162
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 6㎟ | M | 16 | [8 empty] | 호표 80 | 44B339F809E97043EC71E9670103B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809E97043EC71E9670103B | 163
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 4C 6㎟ | M | 16 | [8 empty] | 호표 92 | 44B339F809FBE133387F5E2262D7F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809FBE133387F5E2262D7F | 164
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 3C 1.78mm (2.5㎟) | M | 42 | [8 empty] | 호표 3 | 43B236580F4CA1432E7B04B9A1207 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010443B236580F4CA1432E7B04B9A1207 | 165
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 175 | [8 empty] | 호표 59 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAA0B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0953197D2A7EAAA0B | 166
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E39 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 68 | 44B339F809DF0953197D34E5EE45F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F809DF0953197D34E5EE45F | 167
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 68 | [8 empty] | 호표 110 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C | 168
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 18 | [8 empty] | 호표 112 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 | 169
풀박스 | 100x100x100 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 113 | 44B339F8095BADD3D67D1EF83E629 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F8095BADD3D67D1EF83E629 | 170
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 18 | [8 empty] | 호표 123 | 44B339F8095BADF3837A09D882FF0 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B339F8095BADF3837A09D882FF0 | 171
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 84 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E | 172
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 36mm 방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E2 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB0E2 | 173
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 68 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D | 174
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개 | 18 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE77 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE77 | 175
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 102 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 | 176
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E39 | 개 | 3 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE370 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE370 | 177
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 88 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 | 178
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E39 | 개 | 4 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CB |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6CB | 179
나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E39 | 개 | 3 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443DE34081C34B2C30F7DB651A64EF95D510C4 | 180
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 전열설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010105
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 3390 | [8 empty] | 호표 45 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 | 182
합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | 16 | [8 empty] | 호표 42 | 44B339F809DF09F31D725EC53C59C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809DF09F31D725EC53C59C | 183
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 844 | [8 empty] | 호표 52 | 44B339F809DF0983ED70FC3F71615 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809DF0983ED70FC3F71615 | 184
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 2.5㎟(1.78㎜)(3열) | M | 48 | [8 empty] | 호표 72 | 44B339F809E970639B78048AA043C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809E970639B78048AA043C | 185
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(3열) | M | 13150 | [8 empty] | 호표 74 | 44B339F809E970639B78048AB25BD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809E970639B78048AB25BD | 186
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 1473 | [8 empty] | 호표 59 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAA0B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F809DF0953197D2A7EAAA0B | 187
콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개 | 111 | [8 empty] | 호표 120 | 44B339F8095BADF3837A51E3D292A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADF3837A51E3D292A | 188
방적콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개 | 31 | [8 empty] | 호표 121 | 44B339F8095BADF3837A51E3D2FB2 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADF3837A51E3D2FB2 | 189
콘센트 | 노출-접지형, 16A 250V 2구 | 개 | 17 | [8 empty] | 호표 122 | 44B339F8095BADF3837A51E3FD86E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADF3837A51E3FD86E | 190
시스템 박스. | 전선관용(매입) | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 129 | 44B337A8FA5BA4731D72AB25A7F33 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B337A8FA5BA4731D72AB25A7F33 | 191
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 108 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA45CB |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADD3D67D0C8FA45CB | 192
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 251 | [8 empty] | 호표 110 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C | 193
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 144 | [8 empty] | 호표 111 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FB6879 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADD3D67D0C8FB6879 | 194
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 128 | [8 empty] | 호표 112 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 | 195
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 460 | [8 empty] | 호표 123 | 44B339F8095BADF3837A09D882FF0 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B339F8095BADF3837A09D882FF0 | 196
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 524 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E | 197
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 255 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D | 198
스위치박스 커버 | 4각, 2개용 오목 | 개 | 128 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE76 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE76 | 199
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 942 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 | 200
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 724 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 | 201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 전등설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010106
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 1962 | [8 empty] | 호표 45 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 | 203
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E25 | M | 54 | [8 empty] | 호표 46 | 44B339F809DF0993F477A8AA5C8D1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809DF0993F477A8AA5C8D1 | 204
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 331 | [8 empty] | 호표 52 | 44B339F809DF0983ED70FC3F71615 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809DF0983ED70FC3F71615 | 205
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(2열) | M | 742 | [8 empty] | 호표 73 | 44B339F809E970639B78048AB2497 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809E970639B78048AB2497 | 206
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(3열) | M | 5207 | [8 empty] | 호표 74 | 44B339F809E970639B78048AB25BD |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809E970639B78048AB25BD | 207
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(4열) | M | 887 | [8 empty] | 호표 75 | 44B339F809E970639B78048A8580E |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809E970639B78048A8580E | 208
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(5열) | M | 270 | [8 empty] | 호표 76 | 44B339F809E970639B78048A85915 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809E970639B78048A85915 | 209
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 3C 1.78mm (2.5㎟) | M | 496 | [8 empty] | 호표 3 | 43B236580F4CA1432E7B04B9A1207 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010643B236580F4CA1432E7B04B9A1207 | 210
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 846 | [8 empty] | 호표 59 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAA0B |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809DF0953197D2A7EAAA0B | 211
나사없는전선관 지지행거 | E25 | 개소 | 27 | [8 empty] | 호표 60 | 44B339F809DF0953197D2A7EAA964 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F809DF0953197D2A7EAA964 | 212
단로 스위치 | 1구 | 개 | 72 | [8 empty] | 호표 116 | 44B339F8095BADF3837A51FC0C0F1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADF3837A51FC0C0F1 | 213
단로 스위치 | 2구 | 개 | 26 | [8 empty] | 호표 117 | 44B339F8095BADF3837A51FC0C345 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADF3837A51FC0C345 | 214
단로 스위치 | 3구 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 118 | 44B339F8095BADF3837A51FC0C2BE |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADF3837A51FC0C2BE | 215
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 271 | [8 empty] | 호표 109 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA45CE |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADD3D67D0C8FA45CE | 216
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 166 | [8 empty] | 호표 110 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C | 217
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 100 | [8 empty] | 호표 111 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FB6879 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADD3D67D0C8FB6879 | 218
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 112 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADD3D67D0C8FB6900 | 219
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 270 | [8 empty] | 호표 123 | 44B339F8095BADF3837A09D882FF0 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADF3837A09D882FF0 | 220
박스용 구멍따기(천정) | 각종두께 | 개 | 209 | [8 empty] | 호표 128 | 44B339F8095BADF3837A09D8BE26A |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B339F8095BADF3837A09D8BE26A | 221
조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 조 | 82 | [8 empty] | 호표 130 | 45A331D81D6CC2731373AC687C115 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010645A331D81D6CC2731373AC687C115 | 222
조명기구 "B" 직부등 | LED 12W | 조 | 24 | [8 empty] | 호표 131 | 45A331D81D6CC2731373AC687C23C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010645A331D81D6CC2731373AC687C23C | 223
조명기구 "C" D/L | LED 12W | 조 | 209 | [8 empty] | 호표 132 | 45A331D81D6CC2731373AC687C3C3 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010645A331D81D6CC2731373AC687C3C3 | 224
조명기구 "D" 벽부등 | LED 15W | 조 | 1 | [8 empty] | 호표 133 | 45A331D81D6CC2731373AC687C4E9 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010645A331D81D6CC2731373AC687C4E9 | 225
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | 180 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C34B2C30F7D5DCD24D74970CB71E | 226
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 271 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7E |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7E | 227
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 166 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D | 228
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 545 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 | 229
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E25 | 개 | 15 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE372 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE372 | 230
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 1021 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 | 231
등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개 | 209 | [9 empty] | 43DE34081C19CAC3137BC1397BB4A605C0934 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643DE34081C19CAC3137BC1397BB4A605C0934 | 232
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 비상전등설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010107
나사없는전선관 | 용융아연도도금 E19 | M | 499 | [8 empty] | 호표 45 | 44B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F809DF0993F477A8AA5CBA6 | 234
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜)(3열) | M | 1504 | [8 empty] | 호표 74 | 44B339F809E970639B78048AB25BD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F809E970639B78048AB25BD | 235
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 3C 1.78mm (2.5㎟) | M | 133 | [8 empty] | 호표 3 | 43B236580F4CA1432E7B04B9A1207 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010743B236580F4CA1432E7B04B9A1207 | 236
나사없는전선관 지지행거 | E19 | 개소 | 244 | [8 empty] | 호표 59 | 44B339F809DF0953197D2A7EAAA0B |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F809DF0953197D2A7EAAA0B | 237
아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | 74 | [8 empty] | 호표 109 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA45CE |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F8095BADD3D67D0C8FA45CE | 238
아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 110 | 44B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F8095BADD3D67D0C8FA4A4C | 239
배관용홈파기 | 22C 이하 | M | 12 | [8 empty] | 호표 123 | 44B339F8095BADF3837A09D882FF0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F8095BADF3837A09D882FF0 | 240
박스용 구멍따기(천정) | 각종두께 | 개 | 78 | [8 empty] | 호표 128 | 44B339F8095BADF3837A09D8BE26A |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B339F8095BADF3837A09D8BE26A | 241
조명기구 "C" D/L | LED 12W | 조 | 78 | [8 empty] | 호표 132 | 45A331D81D6CC2731373AC687C3C3 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010745A331D81D6CC2731373AC687C3C3 | 242
아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | 74 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7E |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7E | 243
아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | 11 | [9 empty] | 43DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DE34081C2A54B3BD738B1DAFC21B8C4DE7D | 244
나사없는전선관용 부품 | 커플링, E19 | 개 | 139 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE373 | 245
나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E19 | 개 | 170 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DE34081C34B2C30F7DB651ED4E7A24FE6C8 | 246
등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개 | 78 | [9 empty] | 43DE34081C19CAC3137BC1397BB4A605C0934 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010743DE34081C19CAC3137BC1397BB4A605C0934 | 247
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 CABLE TRAY설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010108
난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 120㎟ | M | 14 | [8 empty] | 호표 86 | 44B339F809E97043EC71E96713BA0 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010844B339F809E97043EC71E96713BA0 | 249
케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 14 | [8 empty] | 호표 103 | 44B339F80980F23350770A9E85293 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010844B339F80980F23350770A9E85293 | 250
케이블트레이 커버(전기) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 14 | [8 empty] | 호표 105 | 44B339F80980F23350770A8C1B2B4 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010844B339F80980F23350770A8C1B2B4 | 251
케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 106 | 44B339F80980F23350770A8C37D74 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010844B339F80980F23350770A8C37D74 | 252
트레이,덕트지지대-벽체or바닥 | W300 | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 39 | 43B236580F4CA153357A4CDAC0830 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010843B236580F4CA153357A4CDAC0830 | 253
케이블트레이부속품 | JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.3 | 개 | 9 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8832 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010843DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8832 | 254
케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 93 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8E |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010843DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8E | 255
케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 9 | [9 empty] | 43DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8A |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010843DE34081C34B2C30F7D6E7BF8D4059CE8B8A | 256
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 엘리베이터설비공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010109
엘리베이터설비공사 |  | SET | 1 | [8 empty] | 관급자재 | 44303B78481524B38C74870DEB266BA65E90C |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 01010944303B78481524B38C74870DEB266BA65E90C | 507
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 철거공사 | 전기공사 | [14 empty] | 010110
덕트형 케이블트레이 철거 | DUCT, W 200 | M | 168 | [8 empty] | 호표 107 | 44B339F80980F233507752A1C13AC |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011044B339F80980F233507752A1C13AC | 258
재실감지센서 철거 |  | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 119 | 44B339F8095BADF3837A51FCAC06F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011044B339F8095BADF3837A51FCAC06F | 259
F-GV 케이블 철거 | 50㎟ | M | 168 | [8 empty] | 호표 37 | 43B236580F4CA14322784818E55C4 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322784818E55C4 | 260
분전반 철거 |  | 면 | 4 | [8 empty] | 호표 22 | 43B236580F4CA14322782D05533F3 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D05533F3 | 261
스위치 철거 | 1로,3로 | 개 | 74 | [8 empty] | 호표 23 | 43B236580F4CA14322782D32ABC90 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D32ABC90 | 262
매입콘센트 철거 | 2P | 개 | 124 | [8 empty] | 호표 24 | 43B236580F4CA14322782D32B5FBF |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D32B5FBF | 263
시스템박스 철거 | 콘크리트매입 전선관용 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 25 | 43B236580F4CA14322782D32B5642 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D32B5642 | 264
직부형 형광등 철거 | 1/30W 이하 | 개 | 52 | [8 empty] | 호표 26 | 43B236580F4CA14322782D203AAF1 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D203AAF1 | 265
매입형 형광등 철거 | 2/40W 이하 | 개 | 114 | [8 empty] | 호표 27 | 43B236580F4CA14322782D20BE0B1 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782D20BE0B1 | 266
매입형 형광등 철거 | 2/40W 이하 (아크릴커버) | 개 | 24 | [8 empty] | 호표 28 | 43B236580F4CA14322782DD2DE309 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782DD2DE309 | 267
직부형 백열등 철거 | 60W 이하 | 개 | 8 | [8 empty] | 호표 29 | 43B236580F4CA14322782DD290E02 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782DD290E02 | 268
다운라이트 철거 | 60W 이하 | 개 | 52 | [8 empty] | 호표 30 | 43B236580F4CA14322782DD28610F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782DD28610F | 269
다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개 | 154 | [8 empty] | 호표 31 | 43B236580F4CA14322782DC0309FD |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011043B236580F4CA14322782DC0309FD | 270
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020101 수배전반 | 자재구매비 관급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01020101
수배전반 | LV-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028543B |  |  | 01020101 | F | F | T | [26 empty] | 0102010144303B78481524B3897F32CB3AC237028543B | 486
수배전반 | LV-3-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028543E |  |  | 01020101 | F | F | T | [26 empty] | 0102010144303B78481524B3897F32CB3AC237028543E | 487
수배전반 | LV-4 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC237028578A |  |  | 01020101 | F | F | T | [26 empty] | 0102010144303B78481524B3897F32CB3AC237028578A | 488
수배전반 | TR-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC23702856EC |  |  | 01020101 | F | F | T | [26 empty] | 0102010144303B78481524B3897F32CB3AC23702856EC | 489
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020102 엘리베이터 | 자재구매비 관급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01020102
엘리베이터설비공사 |  | SET | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B38C74870DEB266BA65E90C |  |  | 01020102 | F | F | T | [26 empty] | 0102010244303B78481524B38C74870DEB266BA65E90C | 509
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020201 분전반 | 자재구매비 도급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01020201
분전반 | RN-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369E4A |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369E4A | 490
분전반 | RN-4 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369F55 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369F55 | 491
분전반 | LE-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369F50 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369F50 | 492
분전반 | LE-4 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369C81 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369C81 | 493
분전반 | PN-EHPC | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369C84 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369C84 | 494
분전반 | PN-AHU1,2 | 면 | 2 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369DA8 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369DA8 | 495
분전반 | PN-EF1 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369DAD |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369DAD | 496
분전반 | PE-EV3 | 면 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B3897F32CB3AC2269369AD4 |  |  | 01020201 | F | F | T | [26 empty] | 0102020144303B78481524B3897F32CB3AC2269369AD4 | 497
소 계 | [12 empty] | 454C33B8FCC2A0D31B7BA7E921F |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 01020201454C33B8FCC2A0D31B7BA7E921F | 498
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01020202 조명기구 | 자재구매비 도급자설치 관급자재 | [14 empty] | 01020202
조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 조 | 82 | [9 empty] | 44303B78481524B38A79A96434DB05CFA6DE2 |  |  | 01020202 | F | F | T | [26 empty] | 0102020244303B78481524B38A79A96434DB05CFA6DE2 | 501
조명기구 "B" 직부등 | LED 12W | 조 | 24 | [9 empty] | 44303B78481524B38A79A96434DB05CFA6E89 |  |  | 01020202 | F | F | T | [26 empty] | 0102020244303B78481524B38A79A96434DB05CFA6E89 | 502
조명기구 "C" D/L | LED 12W | 조 | 287 | [9 empty] | 44303B78481524B38A79A96434DB05CFA6F90 |  |  | 01020202 | F | F | T | [26 empty] | 0102020244303B78481524B38A79A96434DB05CFA6F90 | 503
조명기구 "D" 벽부등 | LED 15W | 조 | 1 | [9 empty] | 44303B78481524B38A79A96434DB05CFA6861 |  |  | 01020202 | F | F | T | [26 empty] | 0102020244303B78481524B38A79A96434DB05CFA6861 | 504
소 계 | [12 empty] | 454C33B8FCC2A0D31B7BA7E921F |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 01020202454C33B8FCC2A0D31B7BA7E921F | 505
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1318 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 11 | 12
노무비 할증 계수 | 0 | 50 | 16 | 60 | 60 | 60 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 12.5 | 7.1
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 한전인입비
7 | ...
8 | ...
9 | ...