## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 충청남도 서남부권 해바라기센터 증축 전기소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 충청남도 서남부권 해바라기센터 증축 전기소방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 자동화재탐지설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 유도등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 비상조명등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 비상방송설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 충청남도 서남부권 해바라기센터 증축 전기소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 자동화재탐지설비공사 | [15 empty] | 0101
450/750V 저독성난연비닐절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜ | m | 86 | [9 empty] | 4366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01014366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F | 3
소방용제어케이블 | TSP AWG #18 1Pr | m | 552 | [9 empty] | 4366107756A962FAA9BE909F3E80CC45EE4EE |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01014366107756A962FAA9BE909F3E80CC45EE4EE | 4
경질비닐전선관 | 경질비닐전선관, HI, 16mm | m | 94 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF266359D |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0101437010710BB612FB1F713D701850EF266359D | 5
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 16mm | m | 163 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF267DA16 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0101437010710BB612FB1F713D701850EF267DA16 | 6
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 16mm, 비방수 | M | 32 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0101437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 | 7
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01014540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 | 65
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01014540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 | 63
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 58 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 | 8
스위치박스 | 스위치박스, 1개용, 54mm | 개 | 1 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D4EE6A1ACE69AE5CA96 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB7224F94D4EE6A1ACE69AE5CA96 | 9
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 중형4각, 54mm | 개 | 1 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D40098B9316589E6772 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB7224F94D40098B9316589E6772 | 10
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 29 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 | 11
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 둥근구멍, 오목 | 개 | 1 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE34 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE34 | 12
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 29 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 | 13
아날로그감지기 | 연기감지기, 아날로그, 광전식 | 개 | 29 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C2875754BEF4E03402C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C2875754BEF4E03402C | 14
수신기프로그램입력 | 기본10회로 | 식 | 1 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBF |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBF | 15
수신기프로그램입력 | 추가19회로 | 회로 | 19 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBE | 16
CRT프로그램입력 | 기본10회로 | 화면 | 1 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBD |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBD | 17
CRT프로그램입력 | 추가19회로 | 회로 | 19 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBC |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C28746F7C5D0FE08DBC | 18
시각경보기이설 | 기존 시각경보기 | 개 | 2 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C2875754BEF4E03402F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C2875754BEF4E03402F | 19
감지기철거 | 차동식 감지기 | 개 | 14 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C2875754BEF4E034029 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C2875754BEF4E034029 | 20
감지기철거 | 연기식감지기 | 개 | 1 | [9 empty] | 430D107F33184253A2C2875754BEF4E034028 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101430D107F33184253A2C2875754BEF4E034028 | 21
전선관지지행거(단독) | 16 C | 개소 | 87 | [8 empty] | 호표 1 | 4417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01014417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4 | 22
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 23 | [9 empty] | 448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 | 38
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 6 | [9 empty] | 448B107BFB4332AA952E4FED60D0C3217865E |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101448B107BFB4332AA952E4FED60D0C3217865E | 39
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01014540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 | 64
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 유도등설비공사 | [15 empty] | 0102
450/750V 저독성난연비닐절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜ | m | 68 | [9 empty] | 4366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01024366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F | 24
경질비닐전선관 | 경질비닐전선관, HI, 16mm | m | 34 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF266359D |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0102437010710BB612FB1F713D701850EF266359D | 25
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01024540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 | 68
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01024540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 | 66
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 15 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 | 26
피난구 유도등(고휘도) | LED, 대형(단면), 60분용 | 개 | 14 | [9 empty] | 437010710BB452125BBC40C31B2EAFE5AE89D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102437010710BB452125BBC40C31B2EAFE5AE89D | 27
피난구 유도등(고휘도) | LED, 대형(양면), 60분용 | 개 | 1 | [9 empty] | 437010710BB452125BBC40C31B2EAFE5AE893 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102437010710BB452125BBC40C31B2EAFE5AE893 | 28
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 7 | [9 empty] | 448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0102448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 | 40
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01024540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 | 67
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 비상조명등설비공사 | [15 empty] | 0103
450/750V 저독성난연비닐절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜ | m | 158 | [9 empty] | 4366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01034366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6F | 30
경질비닐전선관 | 경질비닐전선관, HI, 16mm | m | 60 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF266359D |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0103437010710BB612FB1F713D701850EF266359D | 31
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 16mm, 비방수 | M | 19 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0103437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 | 32
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01034540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 | 71
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01034540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 | 69
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 34 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 | 33
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 17 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 | 34
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 17 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 | 35
비상조명등 | LED 15W, 다운라이트 | 개 | 17 | [9 empty] | 437010710BB45212769A990951A3628134CD1 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103437010710BB45212769A990951A3628134CD1 | 36
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 9 | [9 empty] | 448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0103448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 | 61
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01034540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 | 70
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 비상방송설비공사 | [15 empty] | 0104
450/750V 저독성난연비닐절연전선 | HFIX, 1.38 ㎜ | m | 134 | [9 empty] | 4366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01044366107756A962FAA9934A336CA2555DA5A6E | 52
경질비닐전선관 | 경질비닐전선관, HI, 16mm | m | 28 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF266359D |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0104437010710BB612FB1F713D701850EF266359D | 53
강제전선관 | 강제전선관, 후강전선관, 아연도, 16mm | m | 36 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D701850EF267DA16 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0104437010710BB612FB1F713D701850EF267DA16 | 54
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 16mm, 비방수 | M | 2 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0104437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775773 | 55
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01044540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 | 74
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01044540107C7E34D21134F8BAC4CF2001 | 72
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104437010710BB612FB1F713D44DDF39E9775541 | 56
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 8각, 54mm | 개 | 2 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104437010710BB7224F94D40098B9316589E6771 | 57
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 2 | [9 empty] | 437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104437010710BB7224F94D400A91FF26F2DDFE30 | 58
스피커 | PA용스피커, S.T/Ceiling형, 3W | 개 | 2 | [9 empty] | 431F107DFEDCA2EC1B404426E90D4456F0D4E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104431F107DFEDCA2EC1B404426E90D4456F0D4E | 59
스피커철거 | 벽부형, 3W | 개 | 3 | [9 empty] | 431F107DFEDCA2EC1B404426E90D4456F0D4F |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104431F107DFEDCA2EC1B404426E90D4456F0D4F | 60
전선관지지행거(단독) | 16 C | 개소 | 22 | [8 empty] | 호표 1 | 4417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01044417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4 | 75
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 5 | [9 empty] | 448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0104448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653 | 62
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 4540107C7E34D21134F8BAC4CF0003 |  |  | 0104 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01044540107C7E34D21134F8BAC4CF1002 | 73
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공량설정 (hidden)
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
0101 자동화재탐지설비공사 | 80 |  | 0101
내선전공 |  | 0 | 0101448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653
저압케이블전공 |  | 0 | 0101448B107BFB4332AA952E4FED60D0C3217865E
0102 유도등설비공사 | 80 |  | 0102
내선전공 |  | 0 | 0102448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653
0103 비상조명등설비공사 | 80 |  | 0103
내선전공 |  | 0 | 0103448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653
0104 비상방송설비공사 | 80 |  | 0104
내선전공 |  | 0 | 0104448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
전선관지지행거(단독) 16 C (호표 1) | 100 |  | 4417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4
내선전공 |  | 3 | 4417107E3FB91297DDF82DD1C0FE4448B107BFB4332AA952E4FED60D0C32178653

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1208 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...